문서번호	급수운영과-21515
결재일자	2016.9.28.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김두수	유명수	09/28 김수영
협 조

보 고 서(소방용수시설 형식변경)

상수도시설물 소방용수시설 소화전 형식변경 및 보수 의뢰건에 대하여 현장조사 후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 09. 28.

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  김 두 수』

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 형식변경 요청(지상식-->지하식) : 5개소(기조치-3개소)

관련공문 : 도로시설과-16840(2015.11.02.),  재난관리과-6555(2015.10.12.)

재난관리과-3251(2016.5.26.)

○ 소화전 형식변경 작업지시

연번	위 치	구 분	작업지시	비고
1	태평로2가 120	지상식	지하식으로 형식변경
2	북창동 42-2	지상식	지하식으로 형식변경
3	정동 5-3	지상식	지하식으로 형식변경
4	정동 5-1	지상식	지하식으로 형식변경
5	북창동 14-5	지상식	지하식으로 형식변경
6	광희동1가 194-8	지상식	지하식으로 형식변경

□ 조치의견

○ 소방용수시설이 지역 소방 안전상 중요 시설물임을 감안하여 신속한 보수가 필요하다고 사료되는 사항이므로 도로굴착 협의 완료 후 중구 상수도 공사 계약 업체인 *************에게 작업 지시하여 보수 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지상식->지하식 소화전 형식변경 6개소

- 예산과목 :

► 중구청 도로시설과에서 의뢰한 건은 원인자부담금을 징수하였으므로 급수공사

개량 예산으로 정산

► 소방서에서 의뢰한 건은 소방서 예산으로 정산(소방용수시설관리, 소방용수

시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수)

- 소요예산(도급비) : 30,000천원(건별 5,000천원)

붙 임 : 관련공문 각 1부.  끝.