함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 옥내급수관 상태(수질)검사 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주시는 귀교에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 교는 수도법 제33조(위생상의 조치)제3항 및 수도법 시행령 제51조(급수관의 세척등 조치를 하여야 할 건축물 또는 시설)에 의거, 준공검사 후 5년이 지난 날로부터 2년 주기로 옥내급수관 상태(수질)검사를 시행하여야 함에 따라 조속한 기일내수질검사 등 위생관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 건축물이 여러 동이 있는 경우 각 동마다 수질검사 실시

나. 검사기관 : 먹는물수질검사기관 또는 수도사업소(국ㆍ공립시설)

다. 결과제출 : 강서수도사업소(급수운영과)

- 수질검사 성적서(부적합시 성적서 및 조치결과서)

붙임 : 1. 옥내급수관 정체수 수질검사(검사기관) 안내문 1부

2. 옥내급수관 정체수 수질검사 신청서 1부

3. 수도법 제33조 및 동법 시행령 제51조 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	한영신학대학교총장,서울영상고등학교장
주무관	김상덕		주무관	김남구		급수운영과장	10/04 代유명은
협조자
시행	급수운영과-27199	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3960	/전송	02-3146-3989	/	sang3610@seoul.go.kr	/	대시민공개