	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 보이는 소화기 검수(사) 계획

1. 관련근거

가. 본부예방과-4013(2016.2.15.)호 『2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 계획 알림』

나. 본부예방과-15571(2016.6.23.)호 『2016년 ‘보이는 소화기’ 설치 세부 계획 알림』

다. 예방과-19469(2016.8.24.)호 『2016년도‘보이는 소화기’ 위치선정 결과보고』

라. 예방과-19664(2016.8.26.)호 『재난 초기 시민 자율 초동 대응 역량 강화를 위한 ‘보이는 소화기’ 제작 및 설치 계획』

마. 예방과-20233(2016.9.1.)호 『2016년도 ‘보이는 소화기’ 제작 및 설치 계약 의뢰』

바. 소방행정과-12411(2016.9.9.)호 『2016년도 보이는 소화기함 제작 및 소화기 설치 계약 체결 알림』

2. 재난 초기 시민 자율 초동 대응 역량강화를 위한 2016년도 “보이는 소화기” 설치가 완료되어 아래와 같이 검수(사)를 실시할 계획입니다.

가. 검수(사)기간 : 2016.10.4.(화) ~ 10.7.(금)

나. 설치지역 : 도림동, 신길2동, 영등포본동, 영등포5가, 영등포6가

다. 설치수량 : 소화기함 및 소화기 129개

지역	합계	도림동	신길2동	영등포본동	영등포5가	영등포6가
수량	129	37	59	10	9	14

다. 검수(사)자 : 감독관 예방팀장, 검수(사) 자 예방계획, 방염·민원

라. 검수방법 및 소방안전교육

○ 소화기(함) 설치 위치확인(주소 및 위치도 비교확인)

○ 소화기함 부착상태 및 소화기 정상 여부 확인

※ “보이는 소화기함 제작 및 설치가이드” 참조

※ 통행하는 시민 등에 위험요소가 없도록 부착 및 마감 확인

※ 일반사람 허리높이(1m)기준으로 소화기가 가운데 설치 여부 확인

○ 소화기 사용법 및 주택화재예방요령 등 소방안전교육 실시

○ 주택용 소방시설 설치 홍보 실시

붙임  1. 2016. 보이는 소화기 설치 대상 1부.

2. 2016. 보이는 소화기 설치 위치도 1부.

3. 2016. 보이는 소화기 검수 결과(서식) 1부.

4. 보이는 소화기함 제작 및 설치가이드 1부.  끝.

담당자	강윤호		예방팀장	윤선식		예방과장	10/04 김용규
협조자
시행	예방과-22544	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	0226781062	/전송	0226373119	/		/	부분공개(6)