		강동수도사업소
CU********5*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024444620	고객접수번호	1012016074983
수용가명		민원신청일	2016년 10월 05일
수용가주소	서울특별시 강동구 구천면로47가길 14-21 (암사동) ( 05260 강동구 암사동 484-6 )
신청인	주양수기	신청인연락처	*************
계량기구경	50 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	P0400012302
현장방문일시	13시 20분	현장출동자	조본석
처리일시	2016년 10월 05일	누수여부	N
입회자	주양수기	수용가와의관계
수압	kg/cm²	관종
처리결과	B동지층 누수는 없으나,(자체계량기없음) 옆건물세대 101.102호 에서 물을 사용시 B동지층으로 물이 스며든다하여 , 101.102호세대주민 만나 자체진단 협조한다하여 중재함.

끝.

주무관							조본석				현장민원과장					10/05 이상봉
협조자
시행			현장민원과-15925										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3005							/전송								/	www.jocris@hanmail.net													/	부분공개(6)