소방용수시설 고장발생 보고서

○ 확인일자 : 2016. 10. 05.(수)

○ 용수구분 : 소화전(공설)

○ 용수번호 : 2605호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 남산동2가 27-1 미니스톱 편의점 앞

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내용 : 2016. 10. 5. 18:00분경 본부 상황실로부터 기타출동                (소화전 안전조치) 지령접수 후 출동하여 확인한바 지상식                소화전 관구 파손 확인되어 사용불가됨으로 고장발생                 보고서를 올립니다.

* 비상소화정치 56호 사용하는 소화전으로  비소함 인근 지상식 또는 지하식으로 교체 요망. 민원 발생,  빠른 조치 바랍니다.

확인일 : 2016년 10월 5일

확인자 : 소방위 이상호

소방위 안정렬

소방장 서수교

소방사 이호규

■ 고장 소방용수 사진(소화전 2605호)

[위치도]