전통 한옥마을 소방용수 현황

한옥마을	소방용수시설 현황					비 고
	계	지하식	지상식	저수조 (급수탑)	비소
총 계	415	234	174	6+(1)=7	(42)
북촌 한옥마을 1구역	20(5)	11	9	0	(5)
북촌 한옥마을 2구역	27(5)	16	9	2	(5)
북촌 한옥마을 3구역	12(2)	8	4	0	(2)
북촌 한옥마을 4구역	29(4)	16	13	0	(4)
북촌 한옥마을 5구역	20(0)	15	5	0	(0)
북촌 한옥마을 합계	108(16)	66	40	2	(16)
경복궁 서측 한옥마을 1구역	39(0)	25	13	1	(0)
경복궁 서측 한옥마을 2구역	112(13)	50	61	1	(13)
경복 서측 한옥마을 합계	151(13)	75	74	2	(13)
운현궁 주변 한옥마을 1구역	19(1)	8	11	0	(1)
운현궁 주변 한옥마을 2구역	40(4)	23	15	2	(4)
운현궁 주변 한옥마을 합계	59(5)	31	26	2	(5)
인사동 한옥마을	22(2)	13	9	0	(2)
돈화문로 주변 한옥마을	75(6)	49	25	0 (1)	(6)