〔개정 - 별지5호〕

고장발생 보고서

장비명(건명)	CCTV HDD	관리부서		현장대응단 구급대
고 장 일 시	2016. 10. 12.	장 소		중부소방서 차고 (장비점검 중 발견)
조 치 사 항	수리업체 수리신청
원인 및 상태	○ 꺼짐증상으로 CCTV 사용불가
담당자 의견	○ HDD 불량 추정
그 밖의 사 항	○ 물품명 : CCTV HDD ○ 제조사 : 고려웍스 ○ A/S예정 : ㈜오텍 ○ 배치장소: 구급차
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해 당 없 음
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2016. 10. 12. 장비담당자 계급 : 소방사 성명 : 구치환