<붙임#1>

부  의  안

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 첨단기술사업처 미래기술사업부

2. 제안근거 : 건설디자인위원회 운영내규(내규 제551호, 2013.07.01. 개정)

제2조(기능) 건설디자인 위원회의 기능은 다음과 같다.

② 건설분야 디자인(기획 및 설계,경제성 검토 등)의 심사(심의) 및 자문

⑤ 건설공사 및 용역 발주 관련 사항

1. 발주전 타당성 심의

2. 업체선정을 위한 각종 심사(의)

3. 제안사유 : <붙임#4> 제안사유서 참조

4. 심사․의결 요구사항 : <붙임#4> 제안사유서 참조

○ 에너지 취약계층의 복지실현을 위해 설치하는 세대용 태양광 미니발전소

물량 배정방법 결정

2 0 1 6 년  10 월  05 일

제안자    전기3급  김 대 인 □

<붙임#2>

자문회의 심의위원 선정

(제2016 – 24회)

1. 일    시 :  2016년 10월 12일 (수) 10 : 30

2. 위원선정

구 분	심 의 위 원			비 고
	본 부	직 위	성 명
위 원 장	건설안전사업본부	본 부 장	장 달 수
부위원장	건설안전사업본부	첨단기술사업처장	이 원 풍
위 원	건설안전사업본부	건축기술부장	조 대 원
위 원	건설안전사업본부	건축설계부장	안 병 기
위 원	건설안전사업본부	기전설계부장	박 기 호
위 원	건설안전사업본부	전기공사부장	신 명 범
위 원	건설안전사업본부	토목조경공사부	이 상 태

위와 같이 자문회의 심의위원회 위원을 선정합니다.

2016 년  10 월 05 일

위원장    장  달  수    □

<붙임#3>

자문회의 소집 통보

(제2016 – 24회)

수  신 : 건축기술부장, 건축설계부장, 기전설계부장, 전기공사부장, 시설활용부장

다음과 같이 위원회 소집을 통보합니다.

1. 일    시 : 2016년 10월 12일 (수) 10 : 30

2. 의결방법 : “세대용 태양광 미니발전소 설치물량 배정방법 부의에 의한 의결”

3. 심의안건

제안 번호	제 안 제 목	제안내용	제안부서
1	에너지 취약계층의 복지실현을 위해 설치하는 세대용 태양광 미니발전소 물량 배정방법 결정	<붙임#4> 제안사유서 참조	건설안전사업본부 미래기술사업부

5. 세부내용 : <붙임#4> 참조

2016 년  10 월 05 일

위원장    장  달  수    □

<붙임#4>

제 안 사 유 서

	제 안
정부의 에너지신산업 활성화와 서울시의 태양광 미니발전소 보급정책에 따라 우리공사에서 관리중인 주택에 대하여 세대 발코니용 태양광 미니발전소 설비를 구매 설치하는데 있어 참여업체별 공정한 설치물량 배정방법을 심사‧의결 제안함

1. 추진경위

○ 2014.08.30. : 서울시 “에너지 살림도시, 서울” 종합계획

- 원전하나 줄이기 2단계 추진

○ 2015.04.20. : 서울시공고 2015-816호

- 2015년 서울특별시 태양광 미니발전소 보급지원대상 확대

○ 2015.06.16. : 시장요청사항

- SH공사 건립주택 태양광 미니발전소 설치 검토

○ 2015.09.18. : 본부장방침 제372호

- 세대용 태양광 미니발전소 설치 적용 검토(안)

2. 사업개요

○ 건    명 : 세대용 태양광 미니발전소 구매 설치

○ 설치규모 : 1,862기(세대)

○ 설치단지 : 서울시 및 자치구의 보조금 지원이 가능한 단지

○ 설치대상자 : 우리공사 임대아파트에 거주하는 에너지 취약계층

(세부기준 : 본부장방침 제372(2015-09.18)호 참조)

○ 설치업체 : 2016년 서울시 베란다형 태양광 미니발전소 참여업체

○ 보급제품 : 2016년 서울시 베란다형 태양광 미니발전소 참여업체

보급제품중 우리공사 임대아파트에 설치 가능한 제품일 것

3. 설치 가능한 제품 및 업체

업 체 명	형 태	용 량(W)	제품규격	보급가격 (보조금/자부담금)
서울시민햇빛 발전협동조합	거치형	260(260W×1장)	1.6×0.9m×1장	640천원(310/330)
㈜경동 솔라에너지	거치형	260(260W×1장)	1.6×0.9m×1장	630천원(310/320)
㈜현대 SWD산업	거치형	250(250W×1장)	1.4×1.0m×1장	715천원(300/415)
녹색드림 협동조합	거치형	250(250W×1장)	1.6×0.9m×1장	650천원(300/350)
해드림 협동조합	거치형	260(260W×1장)	1.6×0.9m×1장	640천원(310/330)

4. 설치비용(우리공사 부담금)

자치구 지원금액	규 격	보급가격 (A)	서울시 지원금액 (자치구 지원금액)(B)	차 액 (C〓A-B)	우리공사 부담금(D)	비 고 (D-C)
5만원	260W×1장	630	410 (50)	170	170
		640	410 (50)	180		- 10
	250W×1장	715	400 (50)	265	170	- 95
		650	400 (50)	200		- 30
10만원	260W×1장	630	410 (100)	120	120
		640	410 (100)	130		- 10
	250W×1장	715	400 (100)	215	120	- 95
		650	400 (100)	150		- 30

5. 제안사유

○ 2016년도 우리공사 세대용 태양광 미니발전소 사업물량 배정에 있어 오해의 소지를 제거하기 위하여 주관부서를 제외한 심의위원회에서 결정할 수 있도록 제안하여 보다 객관적인 물량배정 방법 강구