서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	서남 총인 예비전력 공급방안 검토의견 통보

1. 도시기반시설본부 설비부-15106(2016.9.29)호와 관련입니다.

2.「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역」중 총인처리시설 설치시 예비전력 공급방안 협의 관련 우리과 검토의견을 아래와 같이 통보합니다.

가. 검토의견

○ 서남물재생센터 총인처리시설, 건조시설, 시설현대화 2,3단계시설 설치시 전력증가 예정으로 예비전력 확보 필요

○ 서남센터의 종합적인 전력 공급계획 필요 및 사업비를 고려시 개별사업(서남 총인)에 포함시행보다는 별도 전력공급사업으로 추진이 필요

○ 이에따라 서남 3차(총인)처리시설 기본설계 내역에 포함된 예비전력 전원수전 관련 사업비 약 57억원은 감액

붙 임 : 서남 전력공급 방안 검토결과 보고서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	이창하		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	10/20 이철해
협조자
시행	물재생시설과-14990	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3824	/전송	2133-1043	/	changha@seoul.go.kr	/	부분공개(5)