’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

구 분		시 스 템 현 황	점 검 결 과
정수센터	광암	◦ 원격감시화면(그래픽) 91장 - 태그(Tag) 6,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 61대 - 고화질 18대, 저화질 43대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 7장 - 통합화면 1장, 전력계통도 6장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	구의	◦ 원격감시화면(그래픽) 98장 - 태그(Tag) 20,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 67대 - 고화질 65대, 저화질 2대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 14장 - 통합화면 2장, 전력계통도 12장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	뚝도	◦ 원격감시화면(그래픽) 78장 - 태그(Tag) 6,100개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 40대 - 고화질 39대, 저화질 1대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 8장 - 통합화면 1장, 전력계통도 7장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	영등포	◦ 원격감시화면(그래픽) 113장 - 태그(Tag) 15,400개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 66대 - 고화질 24대, 저화질 42대 (정수장 56대, 취수장 10대)	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 17장 - 통합화면 2장, 전력계통도 15장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	암사	◦ 원격감시화면(그래픽) 200장 - 태그(Tag) 40,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 148대 - 고화질 56대, 저화질 92대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 9장 - 통합화면 2장, 전력계통도 7장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강북	◦ 원격감시화면(그래픽) 140장 - 태그(Tag) 13,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 87대 - 고화질 59대, 저화질 28대 (정수장 63대, 취수장 24대)	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 10장 - 통합화면 1장, 전력계통도 9장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음

구 분		시 스 템 현 황	점 검 결 과
수도사업소	중부	◦ 원격감시화면(그래픽) 54장 - 태그(Tag) 10,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 80대 - 고화질 14대, 저화질 66대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 4장 - 가압장 1장, 증압장 6장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	서부	◦ 원격감시화면(그래픽) 59장 - 태그(Tag) 10,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 75대 - 고화질 1대, 저화질 74대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 1장 - 시설물 통합화면 1장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	동부	◦ 원격감시화면(그래픽) 19장 - 태그(Tag) 3,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 29대 - 고화질 1대, 저화질 28대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 10장 - 배수지 3장, 증압장 7장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	북부	◦ 원격감시화면(그래픽) 39장 - 태그(Tag) 3,200개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 34대 - 고화질 16대, 저화질 18대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 10장 - 가압장 4장, 증압장 6장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강서	◦ 원격감시화면(그래픽) 30장 - 태그(Tag) 1,900개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 28대 - 고화질 22대, 저화질 6대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 4장 - 배수지 1장, 가압장 2장, 증압장 1장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	남부	◦ 원격감시화면(그래픽) 48장 - 태그(Tag) 10,800개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 75대 - 고화질 17대, 저화질 58대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 12장 - 배수지 7장, 증압장 5장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강남	◦ 원격감시화면(그래픽) 42장 - 태그(Tag) 3,700개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 47대 - 고화질 0대, 저화질 47대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 4장 - 배수지 3장, 시설물(수충격) 1장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강동	◦ 원격감시화면(그래픽) 12장 - 태그(Tag) 1,000개 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 16대 - 고화질 1대, 저화질 15대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 3장 - 배수지 2장, 증압장 1장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음