	ㅊ
	2			시정핵심과제 추진

세부평가지표		지하철공기질 개선(3점)
⑦

보건환경처		처장 ▎조진환☎9500		차장 최순기 ☎9516

▌추진실적

∙ 2018  목표 : 4개 항목

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)
가중치	50%	30%	15%	5%
법적기준	150	1,000	100	10
서울시조레	140	1,000	100	9
연간목표	90.2	665	47.5	4.8

※ 측정기관별 가중치 : 보건환경연구원(50%) + 공사자체(50%)

※ 서울시 조례 (2018.1.4. 개정)

∙ 2018  실적 : 4개 항목

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)
공사자체	82.6	553	8.0	1.2
서울시 보환연	46.0	524.8	-	-

▌득점

∙ 총득점 합산 = (A) × 50% + (B) × 50% = -0.218(음수이므로 기준 준수) → 3.0점

- 자체측정 항목별 득점 합계 (A) = -0.254

구 분	미세먼지(PM10) (㎍/㎥)	이산화탄소(CO2) (ppm)	폼알데히드(HCHO) (㎍/㎥)	일산화탄소(CO) (ppm)
목 표	90.2	665	47.5	4.8
실 적	82.6	553	8.0	1.2
산출내역	[(82.6-90.2)/90.2]×0.5 = -0.042	[(553-665)/665]×0.3 = - 0.051	[(8-47.5)/47.5]×0.15 = -0.123	[(1.2-4.8)/4.8]×0.05 = -0.038

- 보건환경연구원 측정 항목별 득점 합계 (B) = - 0.308

구 분	미세먼지(PM10) (㎍/㎥)	이산화탄소(CO2) (ppm)	폼알데히드(HCHO) (㎍/㎥)	일산화탄소(CO) (ppm)
목 표	90.2	665	47.5	4.8
실 적	46.0	524.8	미측정	미측정
산출내역	[(46.0-90.2)/90.2]×0.5 = - 0.245	[(524.8-665)/665]×0.3 = -0.063	-	-

∙ 산식 : 총득점이 “0” 또는 “음수”인 경우 기준 준수

[eqn: {실적-목표} over {목표} TIMES 0.5`+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.2+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.15``+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.05+ {실적-목표} over {목표} TIMES 0.1]

▌관련근거

∙ 환경질 측정 용역 보고서

∙ 서울교통공사 관리 지하역사 및 전동차 실내공기질 측정결과 회신(대기정책과-2736호, 2019.2.14.)