붙임 1

‘18년도 S-OJT 준비상황 보고

(동부수도사업소)

○ 사업지정 교육1

교 육 명	수도요금 심사
교육강의자	천관	내부직원/ 외부강사 여부	요금과 소속
교재작성자	천관	내부직원/ 외부의뢰 여부	요금과 소속
교육대상	19 명
교육내용	○사용량 등 검침결과에 대하여 요금부과 고지 전에 착오검침, 업종적용 착오, 격증여부 등을 심사하여 요금부과 착오 및 민원을 사전에 예방 ○수도계량기 이상 유무, 세대분할, 국민기초수급자, 다자녀가구 감면, 급수 중지 등 민원처리 ○검침관련 부조리를 사전에 예방하기 위한 업무처리 방법

○ 사업지정 교육2

교 육 명	배수지 및 가압장 유지관리
교육강의자	정인주	내부직원/ 외부강사 여부	시설관리과 소속
교재작성자	채규성	내부직원/ 외부의뢰 여부	시설관리과 소속
교육대상	통합감시제어센터 및 기계·전기분야 직원 20명
교육내용	- 배수지 및 가압장 자동운전 설정현황 (배수지 8개소, 가압장 4개소, 증압펌프장 12개소) - 배수지 상·하반기 항청소에 따른 배수 및 담수요령 - 배수지 및 가압장 위기관리 및 기전분야 사고사례 등