2019년 민·관·군 합동 대형화재 진압훈련

5 -

F0000074519482.hwpx

3 -

❑ 개    요

[붙 임]

재난대응안전한국훈련 기간중 유관기관 간 협업체계 구축과 재난대응 역량강화 및 장병의 안전의식 강화를 위한 민·관·군 합동소방훈련 내용임.

❑ 훈련중점

❍ 재난 초기대응 역량강화 및 유관기관 간 협업체계 구축

❍ 실질적인 현장 훈련을 통한 대규모 재난대비 및 재난대응체계 확립

* 비행단 POL(유류저장고) 대형화재 발생 가정 후 합동훈련 실시

❑ 훈련일정

❍ 훈련주관 : 공군 15특수임무비행단

❍ 일시/장소 : ’19. 10. 31.(목) 15:00 ~ 16:00 / POL(유류저장고)

❍ 훈련상황 : POL 대형화재 및 환자 발생

'19. 10. 31.(목) 15시 C지구 인근 민가에서 POL 유류저장시설로 불씨가 넘어와 대형화재 및 환자(중상 1명) 발생하였으며 화재가 확산되는 상황에서 부대 소방/구조 병력이 초기 대응하였으나 유관기관 추가지원 필요

❍ 참가전력 및 지원요청전력 현황

부대(기관)	장 비	인 원
공군 15비	소방차 2대, 구급차 1대 덤프 1대. 로더 1대	20명
성남시청	굴삭기 1대,덤프 1대	2명
성남소방서	소방차 1대	4명
분당소방서	소방차 1대	4명
강남소방서	소방차 1대	4명
서초소방서	소방차 1대	4명
수정경찰서	경찰차 2대	4명
K-16 美 항공대대	소방차 1대	4명
계	14대	46명

❑ 현장배치도 및 훈련시나리오

3 - 2

대형유류화재 발생 H-15:00		▶ J-1탱크 화재 발생 상황 부여 ▶ 인접저장탱크 유류 확산우려 상태
단위소방대 활동 [유류관리중대] H-15:00 ∼ 15:02		▶ 기작과 화재상황 신고 ▶ C지구 POL 근무자 유류탱크공급 주 밸브차단 ▶ 자체 자동 폼 소화설비 강제주입 1차 발포
상황판단 및 현장조치 [기지 방호작전과] H-15:03 ~ 15:05		▶ 공군소방차 1차출동조(경화학소방차 1대) 현장 도착 발포 후 대형유류화재진압 현장상황 초동상황 보고 ▶ C지구 POL ″대형유류화재 발생″ 전체 전파
유관기관 지원요청 [기지 방호작전과] H-15:05 ∼ 15:05		▶ 지상병력 : 공군, 성남시청, 성남소방서, 분당소방서 강남소방서, 서초소방서, 수정경찰서 K-16 美 항공대대 ▶ 재난지원기관 재난대응 출동 지원요청
2차 현장출동 [공병대대 소방구조중대] H-15:00∼15:15		▶ 수정경찰서 대왕판교로 신호·도로 교통 통제운영 ▶ 지원기관 소방차 대왕판교로 대기 후 출동 ▶ 공군 소방차 및 지원기관 소방차 현장출동 및 2차 발포
1차 상황파악 [공병대대 소방구조중대] H-15:15		▶ 대형유류화재 현재 상황 및 지원기관 합동 판단 ▶ 지원기관 합동 최종잔불제거 현 상황을 종합상황실 보고
화재 완전진화 [공병대대 소방구조중대] H-15:15 ~ 15:20		▶ 공군소방 및 지원기관 종합 소방차 3차 발포
2차 상황파악 [공병대대 소방구조중대] H-15:20 ~ 15:25		▶ 지원기관 합동판단 최종 ″대형유류화재진압 완료″ ▶ 종합상황실 ″대형유류화재진압 완료″ 보고
훈련종료 [기지 방호작전과] H-15:25 ~ 15:30		▶ 종합상황실 ″대형유류화재진압 완료″ 접수 ▶ ″대형유류화재진압 상황 종료″ 전체 전파 ▶ 공군 및 지원기관 지상병력 철수

3 - 3