2021년 수도사업소 모터펌프 개량 사업 사전절차 이행 현황 (‘21.3.12현재)

사업소	아리수 올림터	계통	구분	개량(신설) 사유	사전절차 이행 여부 (모터펌프 용량검토)	지연사유	향후 추진계획(일정)
중 부	북악	개운산(배) 조절용	신설	조절용 펌프 1대 추가 신설 (기존 용량으로 증설)	미 이행
	낙산	낙산(배)	교체	내용연수 경과 노후	미 이행
서 부	백련	가좌(배)	교체	수전 전압 저압화 사업과 연계 하여 교체 (환경부 국고보조사업)	이행 (용량검토 기실시)	-	※ 작성예시 ‘21.3.12 : 발주 ‘21.4.00 : 계약 ‘21.6.00 : 현장설치 ‘21.7.00 : 예산지출
		연희(배)	교체
		응암(배)	교체
	홍은1(증)	직접급수	교체	내용연수 경과 노후	미 이행
동 부	응봉(증)	응봉(배)	교체	주변 민원에 의한 증압장 이전과 병행 교체	이행	-
북 부	수유	수유6(배)	교체	내용연수 경과 노후	미 이행
강 서	온수	직접급수 (온수힐스테이트)	교체	내용연수 경과 노후	이행 (온수아리수올림터 급수체계 개선 이행후 모터펌프용량 재검토 통보)	「온수 아리수 올림터 급수체계 개선 계획(배수과-1352호)」에 따라 급수체계 변경후 모터펌프 용량 검토 가능	「온수 아리수 올림터 급수체계 개선 계획(배수과-1352호)」결과에 따라 교체계획 추진
남 부	대방	직접급수	교체	내용연수 경과 노후	미 이행
	봉천11	봉천11(소)	교체	내용연수 경과 노후	미 이행
	신대방(증)	직접급수	교체	내용연수 경과 노후	미 이행
	상도	봉현(배)	교체	내용연수 경과 노후 (환경부 국고보조사업)	미 이행
강 동	명일(증)	직접급수	교체	내용연수 경과 노후	이행	-