구급장비 기준

제정 2013.2.25. 소방방재청 고시 제2013-4호

제1조(목적) 이 기준은「119구조·구급에 관한 법률」제10조, 제12조 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 제9조제3항에서 소방방재청장에게 위임한 구급차 및 항공구조구급대가 갖추어야 하는 장비에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구급차의 장비기준) 「119구조·구급에 관한 법률 시행규칙」(이하“규칙”이라 한다) 제7조제3항에 따른 구급차의 장비기준은 별표 1과 같다.

제3조(응급처치 실습기자재) 규칙 제7조제3항에 따른 응급처치 실습 기자재는 별표 2와 같다.

제4조(항공구조구급대의 장비기준) 규칙 제9조제3항에 따른 항공구조구급대의 장비기준은 별표 3과 같다.

제5조(재검토기한) 이 고시는「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 2월 24일까지로 한다.

부칙(2013.2.25)

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

구급차의 장비기준(제2조 관련)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
의료장비	기도확보유지	구인두기도기	2세트 이상	소모품	기본 장비
		비인두기도기	2세트 이상	소모품
		후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함 )	1세트	후두경 : 5년 (구성품 : 소모품)
		전문기도유지 장비	1세트	소모품
		비디오후두경	1대	5년	선택 장비
	호흡유지	백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	각 2세트	2년	기본 장비
		포켓 마스크	대원별 1개 이상	소모품
		비강 캐뉼라	2세트 이상	소모품
		안면 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	소모품
		비재호흡 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	소모품
		자동식 산소소생기 (고정용․휴대용)	각 1세트	5년
		충전식 흡인기	1대	3년 (석션팁:소모품)
		네블라이저	1대	3년
		지속양압환기장치(CPAP)	1대	5년	선택 장비
	심장박동회복	자동제세동기(고급형)	1대	5년	기본 장비
		자동제세동기(기본형)	1대	5년
		자동심폐소생기	1대	5년	선택 장비
	순환유지	지혈대	1세트	소모품	기본 장비
		정맥주사세트	10세트 이상	소모품
		쇼크방지용 바지	1세트	10년
	외상처치장비	경추보호대	3세트 이상	소모품	기본 장비
		긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트	5년 (머리고정대:2년)
		구출고정장치(KED)	1세트	3년
		공기 또는 진공부목
			1세트 이상	1년
		패드부목
			1세트 이상	1년
		철사부목
			2세트 이상	소모품
		알루미늄부목
			1세트 이상	소모품
		기초인명소생가방세트
			조별 1세트 이상	1년
		겸자
			1세트	1년
		견인부목	1개	5년	선택 장비
의료장비	환자이송	주 들것	1세트	3년	기본 장비
		분리형 들것	1세트	3년
		계단이송용 또는 의자식 들것	1세트	3년
		가변형 들 것	1세트	2년
		시 트	5장 이상	소모품
		보온용 모포	2장 이상	소모품
	검사장비	혈압계	조별 1세트 이상	1년	기본 장비
		손전등	2개	소모품
		체온계	조별 1세트 이상	1년(수은:소모품)
		검안라이트	대원별 1개	1년
		청진기	조별 1세트 이상	2년
		혈당 측정기	조별 1세트 이상	1년
		산소포화도 측정기	조별 1세트 이상	2년
		심전도 감시 장치	1대	5년	선택 장비
		호기말 CO2측정기	1대 또는 1회용의 경우 2개 이상	5년, 1회용은 소모품

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
감염관리 및 안전보호 장비	대원보호용 장비	1회용 멸균시트	2장 이상	소모품	기본 장비
		폐기물 보관통	1개	1년
		주사바늘폐기용기	1개	소모품
		곡 반	2개 이상	1년
		감염관리 장비세트	대원별 1세트 이상	소모품
		고글(보안경)	대원별 1개 이상	1년
		아이젠	대원별 1개 이상	소모품
		안전모	구급차별 2개 이상	5년	선택 장비
		안전장갑(가죽장갑)	대원별 1개 이상	소모품
		허리보호대	대원별 1개 이상	소모품
	유해화학 보호용 장비	화학보호복C급	대원별 1개 이상	소모품	기본 장비
		화생방마스크	대원별 1개 이상	5년
		제독제	1병 이상	소모품
		내화학 장화	대원별 1개 이상	소모품	선택 장비
		내화학 장갑	대원별 1개 이상	소모품
분만장비	분만장비	분만용 장비	2세트이상	소모품	기본 장비
구급의약품	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품	기본 장비
		흡입용 기관지 확장제	1병	소모품
		포도당(수액공급용)	각 2팩	소모품
		생리식염수(수액공급용)	2팩	소모품
		아트로핀(부교감신경차단용)	2앰플	소모품
		리도카인(부정맥치료제)	2앰플	소모품
		비마약성진통제(진통용)	2앰플	소모품
		항히스타민제(항알러지용)	2앰플	소모품
	소독품	포비돈(살균용)	1병이상	소모품	기본 장비
		에탄올(살균용)	1병이상	소모품
		생리식염수(소독용)	3병 이상	소모품
		증류수	2병 이상	소모품
통신장비	통신장비	차량용(이동용) 무전기	1대	7년	기본 장비
		휴대용 무전기	1대 이상	7년
		휴대용 전화기	1대 이상	4년
		사진기	1대 이상	3년
증거확보용장비	증거확보용 장비				기본 장비
		녹음기	1대 이상	3년
		블랙박스(CCTV)	1대 이상	3년
구출용 장비	구출용 장비	에어백 세트	1대	5년	선택 장비
		소형유압콤비 세트	1세트	5년
		공기호흡기 세트	1세트	15년
		만능도끼	1개	5년
		안전벨트 절단기	1세트	3년
		헤드랜턴	대원별 1개 이상	3년
		개인로프	대원별 1개 이상	소모품
		구명부환	1개	5년
		구조용 튜브	1개	5년

비고 :  1. 응급처치 목적란의 의약품은 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 구급차에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 응급처치기구는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 자동제세동기는 고급형과 기본형 중 한대만 보유하면 되며, 고급형의 경우 심전도 감시 장치를 구비하지  않아도 된다.

4. 고속도로 119구급차는 가급적 구출용기자재를 구비하여야 하며, 그 외의 구급차는 지역여건을 고려하여 구출용 기자재를 구비할 수 있다.

5. 기본장비는 반드시 구매하는 장비이며, 선택장비는 시․도 여건에 맞게 구매하는 장비이므로 보유기준은 기본장비를 기준으로 한다.