“세계건설을 선도하는 Global Leading기업(주)한국종합기술”

구의정수센터 고도정수처리시설 및 재건설공사 건설사업관리(CM)용역

수 신 :

서울특별시 상수도사업본부장

선결				결재⁀ 공람‿
접수 일시		번호
처리과		담당

참 조 :

생산부장

(기전설비과장)

제 목 :

약품(응집제) 이송배관 누수부위 조치계획 제출

1. 기전설비과-2854(2015.5.7)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 구의정수장 재건설 및 고도정수처리시설 공사 시운전 수행중 제2정수장 약품(응집제) 이송배관 누수부위에 대한 조치계획을 붙임과 같이 보고합니다.

◁  아  래  ▷

가. 조치계획 : 응집제 배관을 비금속 PE 재질로 교체

나. 조치일정 : 2015년 5월 12일 ~ 5월 14일

붙    임 : 약품배관 누수부 조치계획 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 문 진 환
담 당 :	박현규		건설사업 관리기술자:									책임건설사업 관리기술자 :			문진환
협조자 :
시 행 :	구의CM 제2015			-	154	(	2015.5.8			)
우 143-820 서울특별시 광진구 구의동 151(광나룻길 531) 구의정수센터내 건설사업관리단
전 화 (02) 455-6011 / 전송 (02)455-6012 / E-mail :