(국민안전처) 소방용수시설 긴급점검 표본 조사

구 분	소방용수시설현황	점검대상
		점 검 수	사용가능	사용불가
				계	동결	파손	매몰	용량 부족	수압 부족	기타
합 계	535	48	48
지상식	140	9	9
지하식	394	39	39
급수탑
저수조	1

■ 중화119안전센터