소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	(긴급)보행지장 소방용수시설 개선요청(2015년 1차)

1. 관련근거

가.보도환경과-8293(2014.06.16.)호 『신규도로 건설시 보행편의를 고려한 보도공사 설계 시행』

나.재난대응과-13871(2014.06.17.)호 『보행지장 소방용수시설 정비실적 제출』

2. 서울시에서는 보도구간 내 보행지장 시설물의 획기적 개선으로 시민이 가시적으로 체감할 수 있는 환경개선을 지시하여 우리서 관내 도시미관을 저해하고 시민에게 불편을 주는 소방용수시설물에 대하여 다음과 같이 개선하고자 요청하오니, 우리시 역점 추진사업으로 시장단 보고 사항임을 감안 타 공사에 우선하여 조속한 시한내 조치해 주시고 그 결과를 회신 바랍니다.

가. 보행지장 소화전 : 지상식 2개소

나. 개선내용 : 지상식을 지하식으로 형식변경

다. 행정사항 : 보행편의를 고려하여 타공사에 우선하여 변경 설치

붙 임 : 보행지장 소방용수시설 개선 추진대상 1부.  끝.

	은평소방서장
★담당자			대응총괄팀장			재난관리과장
협조자
시행	재난관리과-7286	(	2015.10.12.	)	접수	시설관리과-29859	(	2015.10.12.	)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개