		광진소방서
수신	서울특별시 동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	(긴급)소방용수시설 침하대상 조치 요청(2-236)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하는소화전 중 침하가 진행되어 안전사고 발생 우려되는 대상을 다음과 같이 알려드리니 신속하게 조치되어 시민의 안전이 보장될 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 2-236호(지하식)

나. 설치위치 : 광진구 군자로6길 19-5 앞

다. 현재상태 : 맨홀 침하 진행 상태로 안전사고 발생 우려되는 상태

라. 현지확인 일시 : 2018. 2. 5. 14:30

마. 현지확인 사진

끝.

							광진소방서장
담당자										대응총괄팀장										재난관리과장
협조자
시행			재난관리과-784									(	2018.02.05.					)		접수			급수운영과-3124								(	2018.2.5.					)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)															/
전화		02-452-2008						/전송			02-3437-9959					/	raclain@seoul.go.kr												/	부분공개(5)