- 불특정 다수인 이용시설의 재난 및 위기대응을 위한 - DDP 재난대비 긴급구조 현지적응 훈련계획

2014. 3

- 불특정 다수인 이용시설의 재난 및 위기대응을 위한 -

DDP 재난대비 긴급구조 현지적응 훈련계획

불특정 다수인 이용시설 DDP개관에 앞서 화생방, 폭발ㆍ붕괴 등

재난 및 위기상황 대비 긴급구조 현지적응 훈련계획임.

□ 추진배경

○ DDP 개관에 따른 서울지역 불특정다수인이 이용하는 문화․ 정치적 상징물(Soft Target)에 대한 긴급상황 대응력강화(개관 3.21)

○ 테러취약 다중이용시설에 대한 재난 및 테러사고 예방 및 신속   대응을 위한 긴급구조대 현장대응 확인점검

○ 24시간 시설관리 인력과 119 긴급구조대 합동 현지적응 훈련을 통한 안전관리 및 협력대응 방안 모색

□ 훈련계획

○ 기  간 : 2014. 3. 7(금) ~ 3.18(화), 12일간

○ 장  소 : DDP 동대문 디자인플라자(중구 을지로 281)

○ 주  관 : 중부소방서 현장지휘대

○ 참  여 : 특수구조단, 종로구조대, 중부구조대, 동대문구조대

○ 방  법 : 시설물 관리부서 합동 현장확인(전 구역)

○ 일  정

날 짜	3.7(금)	3.13(목)	3.18(화)
시 간	10시 / 15시	10시 / 15시	10시 / 15시
내 용	사전확인	합동회의 /현지적응	현지적응

○ 결  과 : 훈련종료 후 3일이내 주관부서 → 재난대응과 제출

□ 건물현황

○ 위   치 :  서울시 중구 을지로 281

○ 관   리 : 서울특별시장

○ 규   모 :  철근콘크리트조 4층/-3층 연면적 86,574㎡

○ 용   도 : 문화 및 집회시설

- 알 림 터 : 알림1관 B2(1,500명), 알림2관 B2(1,000명), 대회의실

B2(200명)

- 배 움 터 : 기획전시관 B2(240명), 디자인박물관 F2(280명)

- 살 림 터 : 트렌드렙F1,2(300명), 아카데미홀 F3(400명), 상상놀

이터 F4(300명)

○ 층별용도

구 분	-3층	-2층	-1층	1층	2층	3층	4층
용 도	기계실주차장	주차장회의실	주차장펜룸	강의실로비	열람실 로비	사무실	스카이라운지
면 적	9,646㎡	36565㎡	9,903㎡	9,356㎡	6,066㎡	4,373㎡	6,555㎡

○ 공간현황

A B C D E	A	알 림 터 : 창조･문화산업 런칭패드, 트렌드 선도공간 - 알림1, 2관, 국제회의장
	B	배 움 터 : 한국디자인원형 소개, 창조문화 소통공간 - 디자인전시관, 디자인박물관, 둘레길, 상상놀이터 등
	C	살 림 터 : 라이프스타일 전시∙소개∙전파 및 교육공간 - 살림1, 2관, 디자인나눔관 등
	D	공 원 : 도심 속 열린 공원, 친환경 디자인 공원 - 쾌적한 쉼터 및 만남의 공간
	E	편의시설 : 동대문 언더그라운드 네트워크 거점 - 디자인장터, 어울림광장(커뮤니티 참여 공간)

□ 세부 훈련계획

① 사전확인

○ 일    시 : 2014. 3. 7(금), 10시 / 15시

○ 대    상 : 중부소방서, 특수구조단, 종로ㆍ동대문구조대

○ 주    관 : 중부소방서 현장지휘대

○ 확인사항

- 방재실 및 자체 소방시설 위치 사전 파악

- 건물구조 및 진압활동상 취약(위험)요인 등 사전 파악

- 출동경로 선정 및 긴급차량 부서위치 등 확인

- (S/P설비, 옥내소화전, 연결송수관) 송수구 위치 등 확인

- 비상구ㆍ비상계단 등 이용시설의 사전정보 파악

- 훈련실시 후 자체평가 및 도출된 문제점 보완 등

② 합동회의

○ 일    시 : 2014. 3.13(목), 10:00 ~ 12:00시

○ 장    소 : DDP 동대문 디자인플라자(중구 을지로 281)

○ 참    석 : 시설관리부서, 재난대응과, 특수구조단, 서울종합

방재센터, 중부소방서, 종로ㆍ동대문 구조대

○ 주    관 : 재난대응과

○ 회의진행

시 간			내 용	비고(진행)
		09:55	회의 참석등록
10:00	~	10:05	위원 및 안건 소개	재난대응과
10:05	~	10:15	DDP 동대문 디자인플라자 개황설명	시설관리부서
10:15	~	10:25	사전확인 재난대응 여건 및 장애요인 설명	중부소방서
10:25	~	11:00	재난대응 및 관리개선 사항 질의, 토의	재난대응과
11:00	~	12:00	현장확인	참석자 전원
		12:00	종회

③ 현지적응

○ 기    간 : 2014. 3.13(목), 15시 / 3.18(화), 10시, 15시

○ 시    행 : 중부소방서, 특수구조단, 종로ㆍ동대문구조대

○ 주    관 : 중부소방서 현장지휘대

○ 검토사항 : 기존 시설물을 활용한 긴급구조 대책 마련

- 전기, 가스 등 취약시설물 위치 확인 및 불통지역 점검

- 엘리베이터, 급배연(공조)설비 등 안전시설물 기동 형태확인

- 비상방송 및 피난안내 등 관리기관 초동대응 연계 방안검토

- 긴급상황 대비 긴급차량 부서위치 결정 등 대응대책 검토

- 시설물 내부 재난대응 구역설정 및 피난정보 제공 검토

- 긴급구조기관 재난활동에 대한 진입로, 대피소 결정 등

④ 평가검토

○ 긴급구조기관(중부소방서) 재난대응 문제점 및 개선대책 마련

○ 회의 및 훈련 종료 후 재난대응과 수합하여 별도 통보 할 예정임

□ 협조사항

○ 회의장 지원 및 훈련참여	동대문 디자인플라자

○ DDP 긴급상황ㆍ재난통신 체계검토	서울종합방재센터

○ 훈련지원	특수구조단, 종로ㆍ동대문소방서

【연락처】

재난대응과	중부소방서	동대문 디자인플라자
이준상 3706-1425 #############	홍성원 2235-3119 #############	문종건 : 2153-0397 / ############# 김국환 : 3705-0096 / ############# 한만홍 : 2096-0158 / #############

붙 임  DDP 동대문 디자인플라자 층별 평면도 각 1부.  끝.