〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	산소 유량조절기 (레귤레이터)		관리부서		길음119안전센터
고 장 일 시	2017.04.19.(수)		장 소		길음119안전센터
조 치 사 항	구급팀 보고 후 새 제품 구매 요청.
원인 및 상태	산소 공급시 레귤레이터 고정핀 부위로 산소 새어나감.
담당자 의견	새 제품 구매 요청.
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 4월 19일 장비담당자 1팀 계급 소방교 성명 배재민 2팀 계급 소방장 성명 박재성 3팀 계급 소방사 성명 최정균 확 인 자 계급 소방경 센터장 성명 이두희 성북소방서장 귀하

관 련 사 진

산소 유량조절기(레귤레이터)