〔개정 - 별지3호〕

소방장비 고장발생 보고

			담당자		부센터장	센터장	결재
			배재민		박주민	김정록
장비명(건명)	의료약품 저장용 냉장고				관리부서	길음119 안전센터
고 장 일 시	2014. 7. 16. 12:00 장비 점검시				장 소	길음119 안전센터
조 치 사 항	구급팀 보고, LG 수리중
원인 및 상태	1. 장기 사용 및 노후로 배관고장 추정. 2. 냉기가 나오지 않음.
담당자 의견
그 밖의 사 항	LG서비스센터 1544-7777
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 07월 16일 장비담당자 계급 1반 소방사 성명 배 재 민 (인) 장비담당자 계급 1반 소방사 성명 윤 영 문 (인) 성북소방서장 귀하

냉장고 고장 사진