고장소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,부	확인일자
3950 (지하식)	관악구 남부순환로 144길 24 (신림동1488-35) 앞	제수변 밸브 및 몸통부위 누수로 관구 내 배수불량 발견됨		사용 가	2014.12.15

조사자  계급  소방위   이성하

조사자  계급  소방위   임지태

조사자  계급  소방장   심재문

조사자  계급  소방교   박종우