- 일반주택(노원구 덕릉로141길22) -

「현장 대응 운영일지」

2014. 12. 6.(토) 10:21~10:41

● 발생일시 : 2014. 12. 6(토) 10:21~10:41

● 발생장소 : 노원구 덕릉로141길22(상계동 5-11) 일반주택

‣ 한식 블록조 스레트가 1층 1동 1호 총면적 80㎡

● 발생개요 : 일반주택 보일러실에 설치되어 있는 멀티콘센트  연결전선에서 절열열화에 의해 발열되어 전선피복에 착화되어 화재가 발생하여 주택이 전소되었음

● 피해현황 : 20,082천원(부동산 16,502천원, 동산 3,580천원)

- 부동산 : 80㎡중 55㎡소실, 20㎡그을음

- 동  산 : 냉장고, TV, 에어컨, 기타가재도구 등

● 동원사항

‣ 인원 : 71명(소방 66, 경찰 5, 한전 2)

‣ 차량 : 18(펌프6, 탱크6, 굴절1, 구조2, 구급2, 기타1)

노원소방서 대응관리과 진압팀

현장대응 운영일지

(노원 소방서)                                                (2014년 12월 6일)

14. 12. 6.(토) 10:21경 노원구 상계동 일반주택 보일러실에 설치되어 있는 멀티콘센트 연결전선에서 전기적요인에 의해 화재가 발생하여 냉장고, TV, 에어컨, 기타 가재도구 등이 소실되어 20,082천원의 재산피해가 발생한 화재임.
시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
10:21	상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
10:22	출동 중 각 출동대에 인명구조, 연소확대방지, 안전장구 장착, 안전운행 등 무전전파	무선전파
10:22	유관기관 상황전파(노원경찰서, 한전 등)	무선전파
10:25	현장도착(지휘차, 상계대, 하계대, 구조대) 현장도착 즉시 상계대, 하계대 수관 전개하여 초기 진압 및 인접 주택 연소 확대방지 실시하고 구조대는 주택내부 진입하여 인명검색 실시함.	현장활동
10:25	초기상황보고(꽃, 구름 발생)를 서울종합방재센터로 함 당직관이 화재발생 건물 및 인근 건물에 집중방수 활용 지시함	무선전파
10:26	현장에 도착한 노원경찰서 당고개파출소 서정환외 4명에게 교통 및 현장통제 요청	대면조치
10:27	수락대 현장도착 수락대는 수관전개하여 인근 건물 연소확대 방지 실시함 공릉대, 월계대, 방학대는 당직관의 별도 지시가 있을때까지 현장 인근에서 대기함	현장활동
10:28	구조대가 화재발생 주택 내부 진입 인명검색 완료함.	현장활동
10:30	당직관 현장 주변 파이어라인 설치 및 현장에 출동한 전대원 안전사고 방지토록 전파함.	무선전파
10:40	당직관으로부터 일반주택 내부는 초기진화통보 주택내부국부파괴하여 연소확대 방지함	무선전파
10:41	당직관 송기웅 화세가 완전히 진화되고 이상없음을 확인 후 완전진화 전파함	무선전파

시각 (간)	운 영 내 용	조치근거
10:42	구조대 내부 인명검색 추가 실시한바 이상없어 당직관이 최종 인명피해 없음을 전파함	무선전파
10:43	교통 혼잡을 방지하기 위해 관할대인 상계대와 하계대, 구조대를 제외하고 귀소 조치함	무선전파
10:45	한국전력공사 화재현장 도착하여 화재발생건물 단전 및 전기 안전조치함.	대면조치
10:50	화재발생건물 관계인 현장도착하여 조사 및 상황 설명 후 인계함	대면조치
10:55	잔화정리 중인 하계대 2차 출동을 위해 귀소 조치함.	무선전파
12:40	지휘차를 포함한 전 차량 현장에서 철수함	무선전파

■ 소속 : 노원소방서 당직관 소방경 송기웅  □

※ 상황판 현장사진, 상황판(별첨)