상수도관 누수발생 보고

강동구 둔촌동 436번지(길동사거리)앞 구경 600mm 누수가 발생하였기 보고드림

□□ 누수 현황

○ 위     치 : 강동구 둔촌동 436번지 앞(길동사거리)

○ 구경(관종) : D=600mm, 강관(1979년 부설)

○ 일      시 : 2014. 10. 28(화요일) 01:14

○ 누수원인 : 관 노후에 따른 자연발생

□□ 언론취재 및 보도

○ 취재 : 없음

○ 보도 : 없음

□□ 교통상황

○ 천호대로 왕복 8차선중 교통통제 없음(교통상황 : 불편없음)

□□ 급수 및 피해상황

○ 단수세대 : 없음

○ 단수시간 : 없음

○ 피해사항 : 없음

□□ 누수복구 계획

○ 강관 목침지수 후 용접예정

따로붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 강동구 둔촌동 436 길동사거리(천호대로)

그림설명	위치도
그림설명		GIS 도면

누수지점

누수지점