’15년 유수율 목표설정(안)에 대한 검토 의견

[동부수도사업소]

사업소별 적정 유수율 목표가 설정되고 목표 달성이 실현되도록 하기 위하여, 본부의『‘15년 유수율 목표설정(안)』에 대하여 우리사업소의 검토의견을 제출함

○ 현행

- 본부의 ’15년 사업소별 유수율 목표(안)

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년 목표 (%)	95.5	90.20	97.95	97.90	95.88	94.30	94.40	97.50	96.72
	+0.4	+0.1	+0.53	+0.50	+0.42	+0.48	+0.61	+0.35	+0.51
’14년 실적(%)	95.1	90.10	97.42	97.40	95.46	93.82	93.79	97.15	96.21
목표 공급량 (천㎥/년)	1,142,448	151,220	120,103	173,727	118,151	145,994	176,984	140,057	116,212
목표 조정량 (천㎥/년)	1,091,088	136,397	117,639	170,077	113,282	137,670	167,069	136,554	112,400

○ 주요검토내용

- 우리사업소에 배정된 유수율 목표가 사업소 여건이나 금년도 유수율 향상을 위한 단위사업 물량을 감안하여 실현 가능한 것인지 검토

- 각 사업소의 고충분담이 공평하게 이루어졌는지 타당성 검토

○ 요청사항

- 유수율 목표설정의 산출근거 등 ‘15년 유수율 목표설정(안)의 배경설명

- 유수율이 높은 사업소를 상대적으로 낮은 사업소 보다 더 향상폭을 높게 설정한 것은 목표달성의 실현성이 그만큼 어렵다고 보아 재검토를 요청

- 아래와 같이 ‘15년 유수율 목표설정(안)을 설정함이 타당하다고 판단되어 의견을 제출하오니 차후 실적평가의 형평성을 고려하여 엄밀한 검토 바람

- 우리사업소의 ’15년 사업소별 유수율 목표(요청 안)

· 제1안 : 기존 유수율이 낮은 사업소의 목표 증가폭을 크게 책정

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년 목표	95.50%	90.95%	97.64%	97.62%	95.85%	94.35%	94.33%	97.40%	96.54%
	+0.40%	+0.85%	+0.22%	+0.22%	+0.39%	+0.53%	+0.54%	+0.25%	+0.33%
’14년 실적	95.10%	90.10%	97.42%	97.40%	95.46%	93.82%	93.79%	97.15%	96.21%
목표 공급량 (천㎥/년)	1,142,500	149,961	120,479	174,215	118,184	145,908	177,118	140,204	116,431
목표 조정량 (천㎥/년)	1,091,088	136,397	117,639	170,077	113,282	137,670	167,069	136,554	112,400

· 제2안 : 사업 여건이 열악한 중부사업소 감안한 책정

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년 목표	95.50%	90.20%	97.72%	97.70%	95.98%	94.53%	94.51%	97.48%	96.65%
	+0.40%	+0.10%	+0.30%	+0.30%	+0.52%	+0.71%	+0.72%	+0.33%	+0.44%
’14년 실적	95.10%	90.10%	97.42%	97.40%	95.46%	93.82%	93.79%	97.15%	96.21%
목표 공급량 (천㎥/년)	1,142,500	151,216	120,386	174,081	118,022	145,631	176,780	140,085	116,299
목표 조정량 (천㎥/년)	1,091,088	136,397	117,639	170,077	113,282	137,670	167,069	136,554	112,400

· 제3안 : 중부·북부·강서수도사업소를 감안한 책정

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년 목표	95.50%	90.20%	97.76%	97.75%	95.88%	94.30%	94.61%	97.53%	96.71%
	+0.40%	+0.10%	+0.34%	+0.35%	+0.42%	+0.48%	+0.82%	+0.38%	+0.50%
’14년 실적	95.10%	90.10%	97.42%	97.40%	95.46%	93.82%	93.79%	97.15%	96.21%
목표 공급량 (천㎥/년)	1,142,500	151,216	120,331	174,000	118,149	145,991	176,579	140,014	116,220
목표 조정량 (천㎥/년)	1,091,088	136,397	117,639	170,077	113,282	137,670	167,069	136,554	112,400