침수지역 관리카드

시 설 명	저 지 대				구 분	침수예상지역
위 치	중랑구 면목4동 345-346 번지 일대(장평교 부근 저지대 주택가) ※ 신주소 : 사가정로 77길 129, 사가정로 77길 105 일대
시설규모	장평교 부근 저지대 주택가로서, 50여 가구(400여 세대)가 밀집해 있는 일반주거지역
자 체 수방대책	홍수, 장마 등 유사시 주택가 침수에 대비 관내 주민센터에 수중펌프, 모래마대, 비닐포대(수손방지) 등 수방장비를 비치하여 필요한 주민들에 게 신속한 조치 가능함
비 상 연 락 망	구 분		수방(치수)담당: 장 진 욱
	기 관 명		면목4동
	책 임 자		윤경식
	전화 번호	사무실	2094-6147
		H/P	*************
위 치 도

침수지역 관리카드

시 설 명	저 지 대				구 분	침수예상지역
위 치	중랑구 면목5동 171-173 번지 일대(장안교 부근 저지대 주택가) ※ 신주소 : 겸재로 10길 31, 동일로 91길 97 일대
시설규모	장안교 부근 저지대 주택가로서, 90여 가구(700여 세대)가 밀집해 있는 일반주거지역
자 체 수방대책	홍수, 장마 등 유사시 주택가 침수에 대비 관내 주민센터에 수중펌프, 모래마대, 비닐포대(수손방지) 등 수방장비를 비치하여 필요한 주민들에 게 신속한 조치 가능함
비 상 연 락 망	구 분		수방(치수)담당: 김 영 호
	기 관 명		면목5동
	책 임 자		이대현
	전화 번호	사	2094-6174
		H/P	*************
위 치 도

침수지역 관리카드

시 설 명	도로		구 분	도로 등 (침수 및 역류)
위 치	중랑구 면목동 면목교 굴다리 밑
시설규모	면목천로와 동일로가 교차되는 지점 길이: 200m, 넓이: 7m, (면목천에서 중랑천으로 합류되는 지점)
자 체 수방대책	펌프차량 수방순찰 강화 및 유관기관 유기적인 협조
비 상 연 락 망	구 분	관리기관	전화번호	비고
	기 관 명	구조물: 성동도로사업소 (시설보수과)	2210-1558
		전기: 성동도로사업소 (기전과)	2210-1543
		청소: 중랑구청 (청소행정과)	2094-1932
위 치 도