문서번호	물순환정책과-694
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재이용관리팀장	물순환정책과장

광진정보도서관 빗물이용시설 설치비 지원 계획

2015.9.

물순환안전국

(물순환정책과)

광진정보도서관 빗물이용시설 설치비 지원 계획

자치구 빗물관리시설 보급 확대를 위한 시보조금을 지원하여 공공이 선도하는 사업을 통해 도시 물순환 회복에 기여하고자 함

□ 추진근거

○ 자치구 빗물관리시설 확충사업 설치비 지원 계획[물관리정책과-4909(‘15.3.24.)호]

○「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례」제44조 및 같은 조례 시행규칙 제28조

○ 광진구 안전치수방재과-17099(2015.8.12.)호

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 광진정보도서관 빗물이용시설 설치

○ 설치위치 : 광진구 광장동112(광진정보도서관) 4층 옥상

○ 사업기간 : 2015. 9. ~ 11.

○ 빗물이용시설 개요

- 용량 : 2ton

- 용도 : 도시농업학교 텃밭 물공급용

- 설치내용 : 집수통, 빗물정화필터, 자동펌프

- 소요예산 : 4,200천원(시비 2,100천원, 구비 2,100천원)

□ 사업 검토의견

○ 현장 확인 결과(‘15.8.19.) 옥상에서 집수되는 빗물을 저장하여 텃밭 물공급용으로 사용함으로써 시민들에게 빗물의 소중함과 자원재활용 인식 확대 효과에 기여하고,

○ 설치장소가 텃밭과 가까이에 위치하여 빗물이용시설 설치 효과가 높을것으로 기대되어 빗물이용시설 설치비를 지원(2,100천원)하고자 함(구비는 기 확보)

□ 향후계획

○ 광진구에 보조금(2,100천원) 교부

- 예산과목 : 깨끗한 물관리, 건강한 물순환시스템 구축, 물환경개선 및 관리, 빗물관리시설 확충, 자치단체자본보조(100-403-01)

붙임  1. 현장사진 1부

2. 설치 계획(광진구) 1부.  끝.