설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성(배재중)

○ 사  업  비 : 150,000천원(설계비 9,882, 공사비 140,118)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 내부심의

심  의  내  용

□ 녹지내 키큰나무 식재로 인해 교실에서의 시야가 차폐되지 않도록 필요시 기존 수목(가이즈카향나무)에 대한 이식 등 검토

□ 신규 식재되는 왕벚나무는 생육활착 등을 고려 식재간격, 물량 등 조정

□ 녹지의 시인성 제고와 벽면부의 배경식재 등을 고려 벽면부의 초화류(비비추 등)와 녹지 중앙부의 키큰관목(황금사철) 식재위치 조정

□ 기존수목 하부의 다층구조 식재 반영

- 아교목(산수유, 산딸나무 등), 키큰관목(수수꽃다리, 보리수 등) 및 키작은관목 추가반영

□ 지속가능한 유지관리와 겨울철 경관 등을 고려 초화류는 시인성이 높고 답압피해가 적은 지역을 선택, 집중하여 식재

□ 기존 플랜터 철거후 일률적인 개비온앉음벽 설치는 시인성과 이용성 등을 고려 일부구간에만 설치(잔여구간은 목재 또는 점토벽돌 등의 소재로 마감)

□ 야외테이블 설치지역의 목재휀스는 안전기준을 충족하는 범위 내에서 설치

□ 김소월시전시판은 학교 자체적으로 설치토록 협의

□ 도입하는 시설물의 컬러는 서울기와진회색 반영

□ 도시녹화 시행지 안내판 등 안내시설은 디자인, 규격 및 색채 등의 사항은 2018년 주요업무 추진지침을 준수하여 설치

- 색    상 : DIC 2560, DIC 310/올림픽(기타 색상 : 공원색 활용)

- 목재가공, 컬러 및 문안 등은 사전검수 후 제작

□ 수목표찰은 소재 및 단가면에서 지속가능하고 평준화된 제품으로 반영

□ 조성후 체계적인 사후관리가 가능하도록 서울시와 연계한 교육청 시민정원사 지원사항을 학교에 안내 조치

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결