[별첨 1]

계량기 형식  및 설치유형별 소요예정량

구 분		계	50mm이하	80mm이상
계		274,996	271,402	3,594
일반	소계(1)	230,740	227,830	2,910
	만기교체	150,781	149,181	1,600
	장애수전 정비	873	873
	고장․기타교체 등	18,870	18,270	600
	신 설	19,716	19,506	210
	비축용	40,500	40,000	500
동파 안전	소계(2)	42,322	42,322	0
	만기교체	2,322	2,322
	취약건물 사전교체	30,000	30,000	-
	동파대비 비축	10,000	10,000	-
디지털	소계(3)	1,000	1,000	-
	교체	1,000	1,000
고품질	소계(4)	934	250	684
	신설	184		184
	교체	750	250	500

※ 일반계량기 비축용은 발주후 납품까지 소요기간(약 50일)을 감안한 수량임.