[별첨 4]

지적사항 조치현황

연번	공사(장)명	위 치	지적사항	조치결과(계획)	비고
1	마곡구역도시개발사업단지 조성공사(1공구	강서구 마곡동	굴착사면	굴착사면 천막지 부설 및 양수기 설치
2	마곡구역도시개발사업단지 조성공사(2공구)	강서구 마곡동	배수불량으로 물고임	측구 할석작업 실시 빗물받이로 물길 유도하여 배수, 휀스하부로 연결된 콘크리트 플륨관내 토사 및골재 제거하여 배수
3	동남권유통단지기반시설(탄천 우안 및 서측도)	송파구 문정동	사면 유실 방지시설 정비	점검 및 정비 완료
4	천왕2지구 국민임대주택단지 조성공사	구로구 천왕동	영구저류지 주변 안전난간 파손 중로1-1 도로 법면 유실 우려 완충녹지 토사유출 우려	안전난간 정비 법면 천막지등 설치 천막지등 설치
5	우면2지구 지구외도로(선암지하차도)공사	서초구 우면동	공사휀스 하단 방수턱 미비	공사휀스 하단 방수턱 시공
6	신내3지구2단지 아파트건설공사	중랑구 신내동	호이스트카 하부 물고임으로 인한 감전사고 및 침수사고 발생 위험 석공사용 외부 비계 하부침하로 인한 전도, 추락사고 위험	현재 호이스트카 전원 차단 완료, 강우 종료 후 양수작업 및 호이스트카 해체 예정 현재 외부작업 중지 중 강우 종료 후 외부비계 보수 예정
7	천왕2지구1단지 아파트건설공사	구로구 천왕동	102동 측면 경사면 천막지 보완	천막지 보완 완료
8	천왕2지구2단지 아파트건설공사	구로구 천왕동	2GATE 입구 빗물 외부 유출	2GATE 입구 빗물유도 모래주머니 설치
9	신내3지구1단지 아파트건설공사	중랑구 신내동	울타리 분전반 시건 미비	분전반 시건 실시
			E/V 차폐막 설치 미흡	E/V 차폐막 설치 미흡
10	양재동 시프트 건설공사	서초구 양재동	바닥 물고임으로 현장작업 장애	즉시배수조치
		서초구 양재동	드라이창 시공중에 따른 우천시 지하층 누수우려	드라이창 상부 방수천 포장으로 누수방지
11	마곡1~3단지 아파트건설공사	강서구 마곡동	자재인양구 개구부 방치	개구부 표시 및 덮개 설치 완료
			근로자 안전통로 미흡	근로자 안전통로 개설
12	마곡4단지 아파트건설공사	강서구 마곡동	안전난간대 미비	안전난간대 설치
13	마곡5단지 아파트건설공사	강서구 마곡동	개구부방치	개구부 안전띠 설치
			안전통로 미확보	안전통로 설치
14	마곡6단지 아파트건설공사	강서구 마곡동	택지 터파기 구간 법면유실로 진입로 일부 훼손	607동 609동 사이 다이크 설치 및 진입로 보수
			분전함이 침수될 우려가 있음	가설물 설치하여 분전함 인상
15	마곡7단지아파트 건설공사	강서구 마곡동	단지내 우수 고임	펌프 배치하여 양수작업
			지하주차장 진입램프 우수 유입 방지위한 덮개 파손	천막 보수하여 우수 유입 방지
16	마곡14단지아파트 건설공사	강서구 마곡동	가설분전함 상부가공 미실시로 침수시 감전위험	가설분전함 상부가공 조치함
			리프트카 구간 낙하물방지망파손	낙하물방지망 보수조치함
17	마곡15단지아파트 건설공사	강서구 마곡동	낙하물 방지망 상부 자재 낙하 비산 위험	낙하물 방지망 상부 자재 제거
			아파트 주변 이동통로 부위 배수 불량	이동식 양수기 설치 후 수시 배수
18	세곡2지구1단지 아파트건설공사	강남구 수서동	가시설 상단부 배수로 확보 상태 미흡	배수로 확보 실시
			흙막이 해체부 토사유실 우려	천막 보양조치 실시
19	세곡2지구3단지 아파트건설공사	강남구 자곡동	배수로 미확보	토사 측구 및 배수로 확보
			법면 천막 미설치	법면 천막 설치
20	세곡2지구4단지 아파트건설공사	강남구 율현동	현장부지내 침사지 정비 요망	침사지 구축 및 정비 실시
21			현장부지내 배수로 확보 미흡	배수로 정비 실시 사면 및 법면 보양 조치
22	장지교삼거리 입체화시설 건설공사	송파구 장지동	양수기 배관 점검 및 정비	점검 및 정비 완료
23	내곡보금자리주택지구 조성공사	서초구 내곡동	하천내 자재(호안블록)일부 방치	자재 반출 완료
24			가설도로 울타리 파손	보수 완료
25	은평3-1지구A공구 건설공사(기반시설)	은평구 진관동	공사준공으로 위험요소없음	-
26	여의도 Y22프로젝트 (민간)	영등포구 여의도동	공사 중단으로 고층부 ACS거푸집 장기 미사용 존치	결착상태 등 안전 점검 요청	예정
27	제2롯데월드타워 (민간)	송파구 신천동	※서울지방고용노동청(동부지청)에서 2013.07.17～07.19까지 공사장 전반에 대하여 특별점검을 실시하고, 그 결과를 통보할 예정으로 지적받은 사항 시정결과를 우리시에 제출토록 함	-
28	서울숲 e편한 세상	성동구 성수동	토류판 부식상태 점검·조치	7월말 토류판 점검․교체 요청	예정
29	상봉동 주상복합	중랑구 상봉동	옥상 낙하물방지망 손상	강풍대비 조치 요청	예정
30	가락시장 시설현대화사업 1단계 건축공사	송파구	철근 가공장 정리 상태 보완 가공장 바닥 이끼 제거	철근 가공장 정리 완료 가공장 바닥 이끼 제거 완료
31			부대 토목 공사 구간 토류판 뒷면 우수에 의한 쇄굴 현상 보완	흙채움 및 천막지 보양 완료
32			판매5동쪽 미시공 부위 물고임	양수작업 완료
33			2번 게이트 남측면 지하3층 법면 토사 유실 및 기초면 오염	법면 보양 및 오염 부위 청소 완료
34			2번 게이트 북측면 지하1층 법면 토사 유실 및 지하1층 슬라브 오염	붕괴 부위 보완 및 슬라브 청소 완료
35			판매6동 주변 지하1층 구간 물고임 및 이끼 제거	고인물 및 이끼 제거 완료
36			2공구 지하3층 기초단부 철근 보양 불량 및 우수 처리 미흡	7.24 조치 완료
37	마곡구역도시개발사업단지 조성공사(1공구	강서구 마곡동	굴착사면	굴착사면 천막지 부설 및 양수기 설치
38	마곡구역도시개발사업단지 조성공사(2공구)	강서구 마곡동	배수불량으로 물고임	측구 할석작업실시 빗물받이로 물길 유도하여 배수, 휀스하부로 연결된 콘크리트 플륨관내 토사 및 골재 제거하여 배수
39	동남권유통단지기반시설(탄천 우안 및 서측도)	송파구 문정동	사면 유실 방지시설 정비	점검 및 정비 완료
40	천왕2지구 국민임대주택단지 조성공사	구로구 천왕동	영구저류지 주변 안전난간 파손	안전난간 정비
41			중로1-1 도로 법면 유실 우려	법면 천막지등 설치
42			완충녹지 토사유출 우려	천막지등 설치
43	우면2지구 지구외도로(선암지하차도)공사	서초구 우면동	공사휀스 하단 방수턱 미비	공사휀스 하단 방수턱 시공
44	묵동7번지장기전세주택건설공사	중랑구 묵동	공사준공으로 위험요소없음	-
45	신내3지구2단지 아파트건설공사	중랑구 신내동	호이스크카 하부 물고임으로 인한감전사고 및 침수사고 발생 위험	현재 h/c전원 차단 완료 강우 종료 후 양수작업 및 호이스트카 해체 작업 실시 예정
46			석공사용 외부 비계 하부 침하로 인한 전도,추락사고 위험	현재 외부작업 중지 중 강우 종료 후 외부비계 보수 실시 예정
47	천왕2지구1단지 아파트건설공사	구로구 천왕동	102동 측면 경사면 천막지 보완	102동 측면 경사면 천막지 보완 완료
48	천왕2지구2단지 아파트건설공사	구로구 천왕동	2GATE 입구 빗물 외부 유출	2GATE 입구 빗물유도 모래주머니 설치
49	신내3지구1단지 아파트건설공사	중랑구 신내동	울타리 분전반 시건 미비	분전반 시건 실시
50			E/V 차폐막 설치 미흡	E/V 차폐막 설치 미흡
51	양재동 시프트 건설공사	서초구 양재동 212번지	바닥 물고임으로 현장작의 장애요인이 됨	물고임 우려지역 양수기 상시 배치로 즉시배수조치
52		서초구 양재동	드라이창 시공중에 따른 우천시 지하층 누수우려	드라이창 상부 방수천 포장으로 누수방지
53	마곡1~3단지아파트건설공사	강서구 마곡동	자재인양구 개구부 방치	개구부 표시 및 덮개 설치 완료
54			근로자 안전통로 미흡	근로자 안전통로 개설
55	마곡4단지 아파트건설공사	강서구 마곡동	안전난간대 미비	안전난간대 설치
56	마곡5단지 아파트건설공사	강서구 마곡동	개구부방치	개구부 안전띠 설치
57			안전통로 미확보	안전통로 설치
58	마곡6단지 아파트건설공사	강서구 마곡동	택지 터파기 구간 법면유실로 진입로 일부 훼손	607동 609동 사이 다이크 설치 및 진입로 보수
59			분전함이 침수될 우려가 있음	가설물 설치하여 분전함 인상
60	마곡7단지 아파트 건설공사	강서구 마곡동	단지내 우수 고임	펌프 배치하여 양수작업
61			지하주차장 진입램프 우수 유입 방지위한 덮개 파손	천막 보수하여 우수 유입 방지
62	마곡14단지 아파트 건설공사	강서구 마곡동	가설분전함 상부가공 미실시로 침수시 감전위험	가설분전함 상부가공 조치함
63			리프트카 구간 낙하물방지망파손	낙하물방지망 보수조치함
64	마곡15단지 아파트 건설공사	강서구 마곡동	낙하물 방지망 상부자재 낙하비산 위험	낙하물 방지망 상부 자재 제거
65			아파트 주변 이동통로 부위 배수 불량	이동식 양수기 설치 후 수시 배수
66	세곡2지구1단지 아파트건설공사	강남구 수서동	가시설 상단부 배수로 확보 상태 미흡	배수로 확보 실시
67			흙막이 해체부 토사유실 우려	천막 보양조치 실시
68	세곡2지구3단지 아파트건설공사	강남구 자곡동	배수로 미확보	토사 측구 및 배수로 확보
69			법면 천막 미설치	법면 천막 설치
70	세곡2지구4단지 아파트건설공사	강남구 율현동	현장부지내 침사지 정비 요망	침사지 구축 및 정비 실시
71			현장부지내 배수로 확보 미흡	배수로 정비 실시 사면 및 법면 보양 조치
72	장지교삼거리 입체화시설 건설공사	송파구 장지동	양수기 배관 점검 및 정비	점검 및 정비 완료
73	내곡보금자리주택 지구 조성공사	서초구 내곡동	하천내 자재(호안블록)일부 방치 가설도로 울타리 파손	자재 반출 완료 보수 완료
74	지하철 1호선 시청역사 시설 개선공사	중구	언더피닝구간 E/S 기계실부 양수기 미설치	양수기(4″) 설치 완료
75	구의정수센터 재건설 및 고도처리시설공사	광진구 구의동	정수지 상부 물고임부 양수작업 실시할 것	양수작업 실시
76			관자재 방치 및 덮개설치 불량	관자재 덮개 설치
77			저 지대 관 부설부분 되메우기 조속 실시할 것	관 주변 되메우기 실시
78			활성탄흡착지 퇴수로 방수 조속 실시하여 되메우기 할것	퇴수로 방수 완료, 되메우기 예정(7.22)	예정
79	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사		구내배관 가시설 사면 미보호	면 보호 천막 설치 완료
80			1계열 사면 미보호 및 안전 통로 미확보	사면 보호 및 안전 통로 확보 완료
81			중계펌프장 가시설 사버팀보 단면 손실	단면 홈 메우기 완료
82	암사정수센터 시설현대화 및 고도처리시설공사		오존접촉조 측면 잡초제거	잡초제거 완료
83			오존접촉조 배수로 정비 및 잡초제거	배수로 정비 및 잡초제거 완료
84			제1중계펌프장 주변 배수로 정비 및 잡초제거	배수로 정비 및 잡초제거 완료
85			제2중계펌프장 주변 배수로 정비 및 방수포설치	배수로 정비 및 방수포설치 완료
86	강북정수장 고도처리시설공사		사무실주변 및 현장주변 잡초제거	잡초제거 완료
87			활성탄 흡착지 내부 폐자재 제거 및 청소	활성탄흡착지 내부 폐자재 제거 및 청소 완료
88	수서배수지 건설공사		배수지 법면부 보양천막 관리 미흡	배수지 법면부 보양천막 보수 완료
89			배수지 양수기 가동상태 점검 필요	배수지 양수기 가동 여부 점검 완료
90			배수지 상부슬라브 자재 정리상태 불량	배수지 상부슬라브 자재 정리 완료
91	장충체육관리모델링공사	중구 장충동	타워크레인 배전반이 낮게 설치되어 있어 침수 또는 누전위험	배전반 높게 조정 설치
92			엔진양수기의 현장 배치되지 않고 창고에 보관	집수정에 배치
93	동대문디자인플라자파크 건설공사	중구 을지로	장충단로(횡단보도 옆) 빗물받이 청소 요함	빗물받이 청소 완료
94			GATE#4 주변 정리정돈 요함	GATE#4 주변 정리정돈 완료
95			디자인정보센터 지하3층 우수펌프장 트랜치 내부 잔재물 청소	트렌치 내부 청소 완료
96			디자인정보센터 앞 시멘트 보양관리 미비	시멘트 자재 이동 및 주변 정리정돈 완료
97			워커블에어리어 자재정리	자재 정리정돈 완료후 조경 공사 진행중
98			밀리오레 연결부 안전 바리케이트 정비	안전바리케이트 보완 완료
99			배수관 - 선큰 C 구역 트렌치 청소	선큰 C 구역 트렌치 청소완료
100			컨벤션옆 배수로 청소, 정비	컨벤션옆 배수로 청소 및 정비 완료
101			수목식재 부위 자재정리 및 청소	수목식재부위 정리정돈 완료
102			지하 썬큰광장 배수로 청소	썬큰광장 배수로 청소 및 덮개 설치
103			3번램프 자재 청소, 정리	3번램프 자재정리정돈 완료
104			선큰광장 배수로 청소 및 정비	배수로 청소 완료
105			#3램프 앞 불필요 자재 정리 및 반출	#3번 램프 자재 정리정돈 완료
106			유구전시장 앞 배수로 청소 및 정비	배수로 청소 및 정비 완료
107			정문앞 느티나무 2주 기울어짐	2013.7.30(화)까지 조치예정	예정
108			컨벤션앞 소나무 장송군락 사각지주목 보강설치	2013.7.30(화)까지 조치예정	예정
109			굿모닝시티 앞 보도 모래 주머니 제거 및 청소	모래주머니 제거 및 청소 완료
110			3번 램프 쓰레기 정리 및 반출	쓰레기 정리 및 반출
111			외부펜스 하부 정리정돈	펜스하부 정리정돈 완료
112	우이신설 2공구	강북구 수유동	복공단차 정비요함(2건) 복공단차 정비요함 안전난간 정비요함	복공단차 정비완료 복공단차 정비완료 전난간 정비완료
113	우이신설 3공구	강북구 미아동	횡단빗물받이 상부 유도배수 처리요망 복공단차 정비요함	유도배수 처리완료 복공단차 정비완료
114	9호선 922공구	송파구 방이동	조도확보 조치요함(2건) 조도확보 조치요함(2건) 백호 후방 LED표지판 정비요함	∘조도확보 조치완료 ∘조도확보 조치완료 ∘LED표지판 정비완료
115	지하철 915공구	2-Arch 터널구간	배수유도시설 미설치 구간 정비요망	배수유도시설 설치완료
116	지하철 915공구	본선 터널구간	작업장 조도 미확보	조명시설 추가 설치 및 적정 조도확보 완료
117	지하철 916공구	929정거장	위험물 보관소 소화기 미배치 및 자재 정리 미흡	소화기 배치 및 주변 정리
118	지하철 921공구	935정거장	안전난간 설치 미흡	안전난간 및 안전방망 재설치 완료
119	지하철 915공구	2-Arch 터널구간	배수유도시설 미설치 구간 정비요망	배수유도시설 설치완료
120	지하철 915공구	본선 터널구간	작업장 조도 미확보	조명시설 추가 설치 및 적정 조도확보 완료
121	지하철 916공구	929정거장	위험물 보관소 소화기 미배치 및 자재 정리 미흡	소화기 배치 및 주변 정리
122	지하철 921공구	935정거장	안전난간 설치 미흡	안전난간 및 안전방망 재설치 완료
123	신림2빗물펌프장 설치공사		안전계단 추가설치 띠장에 적치되어 있는 사용하지 않는 절단된 h빔 자재 하부로 낙하되지 않도록 즉시 제거요함.	- 안전계단 추가설치 완료 - 즉시 제거 조치 하였음
124	용허리 빗물저류조 설치공사		저류조 내부 현장 정리정돈 발전기 주변 전선 보호조치 가시설 배면 중량물 적치 배수소통 지장물 제거 저류조 이물질 제거	저류조 내부 현장 정리 실시중 보호관 설치 완료 이격조치 재정비 조치 이물질 정리 조치
125	잠실역 지하광장 조성공사		공사장 주변 포트홀 발생	보수 완료
126	서부트럭터미널앞 지하차도건설공사		지하차도 청소 요함	지하차도 청소 완료
127			작업전선 정리 요함 빗물받이 정비 요함	작업전선 정리 완료 빗물받이 정비 완료
128	남부순환로~오정대로간 도로개설공사		가배수로 침사지 미설치로 토사유입	침사지 설치 및 토사제거
129			절개지 법면 보양상태 미흡	절개지 법면 보양 천막설치
130	구리암사대교 연결도로건설공사		침사지 천막 유실 (STA.1+470 부근)	보수 완료
131	구리암사대교 건설공사		폐자재(거푸집 해체 자재)가 제외지에 떨어질 경우 즉시 반출 조치 (현재 해체 중)	해체된 자재들을 반출조치 완료함
132	선사로~고덕지구간 도로확장공사		배수로 내 폐자재 제거	제거 완료
133	방화대교 남단 접속도로 건설공사		사면 유실 세굴된 부분 천막 설치 요함 배수로 주의 야적된 토사 정리 요함	사면 유실세굴된 부분 천막 설치 완료 배수로 주의 야적된 토사 정리 완료
134	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사		서빙고고가교 시점부 옆 빗물받이 청소 서빙고가교 가림막 불량	서빙고고가교 시점부 옆 빗물받이 청소 및 준설완료 서빙고가교 가림막 교체완료
135	신림~봉천터널도로 건설공사(2공구)		산마루측구 유수 장애물 제거 및 재정비	산마루측구 재정비 완료(7/20)
136			배수로 파손	배수로 보소완료(7/20)
137	동부간선도로확장공사 (2공구)		하천변 고수부지 토사유실 하천 고수부지 법면 돌망태 손상 석축 공사구간 틈 발생	하천변 고수부지 복토완료 돌망태 보수 완료. 석축 틈 보수 완료
138	동부간선도로확장공사 (3공구)		상도지하차도 집수정 임시배수펌프 양수기 배출호스 탈락	양수기 배출호스 교체
139	응봉교 확장 및 성능개선공사		낙하물방지용 E.G.I.판넬 부식으로 인한 낙하 위험	낙하 위험있는 E.G.I.판넬 철거 및 낙하물방지망 보강 설치
140	용비교 행당중간 도로개설공사		동부간선도로 경계부분 우천으로 인한 토사유실 부위 발생	토사 유실 부위 모래마대 사용 보강 실시
141	겸재교건설및 연결도로확장공사		겸재교하부 임시배수관 통수 원활을 위해 관 교체 요함.	임시배수관 교체 조치함. (비닐호스 ⟶ PVC 관)
142	송정사근빗물펌프장 증설공사		터파기구간 안전시설 미설치	터파기구간 안전난간 및 안전망설치 조치완료
143	천호대로(광나루역)확장공사		방음벽 주변 지반 크렉 보수 요망	방음벽 주변 지반 크렉 보수 완료
144	강남순환도시고속도로 4공구		기아천내 준설토 제거요망 Down-Ranp 집입로 정비요함	기아천내 준설토 제거 및 청소 Down-Ramp 진입로 골재포설
145	강남순환도시고속도로 5공구		배수로 토사적치로 배수불량 우려 토사유실 방지 마대 훼손	배수로 토사제거 완료 토사유실 방지 마대 교체
146	강남순환도시고속도로 6-1공구		현장내 사면유실부 보호조치 요함	마대쌓기 및 천막설치로 보호조치
147			절토사면 계측기 잠금장치 훼손	절토사면 계측기 잠금장치 교체
148	강남순환도시고속도로 6-2공구		종점부 절토사면 배수로 정비요함	배수로 청소 등 정비완료
149			가시설 배면 배수로 주변 정리요함	배수로 주변 수풀제거 및 청소
150	강남순환도시고속도로 7-1공구		절토사면 소단 경계부 정리요함	소단 경계부 마대쌓기 및 수풀제거
151			서초전자고 경계부 그린망 훼손	린망 재시공 완료
152	강남순환도시고속도로 7-2공구		분전함 내부전선 고정상태 불량	분전함 내부전선 결속
153			터널입구 양수기 보호시설 요함	양수기 보호시설 설치
154	강남순환 8공구		가설 분전반 시건장치 미설치	즉시 시건장치 설치 완료
155	도림천상류 관악산 저류조 설치공사		현장주변 배수로 정비요망 빗물받이 준설 요망	배수로 정비 완료 빗물받이 준설 완료
156	율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사		STS.0+380지점 버팀보 위의 철근반출	현지시정조치 완료
157			STA.0+370지점 3인치 엔진양수기 추가설치 요망	3인치 엔진 양수기 추가설치
158	월드컵대교 건설공사		강교조립장 강관파일 이동 미조치	이동조치 완료
159	경복아파트 재건축	논현동	공사장 주변 보도 일부침하	시공업체에 통보 보도 보수 예정	예정
160	청실아파트 재건축	대치동	변전설비 앞 자재적지 우수처리 미비	자재적치 이동 완료 우수처리 조치 완료
161	청담두산 리모델링	청담동	공사장 바닥에 전선방치 감전위험	전선을 기둥등에 묶어 안전조치
162	독산동 아네스트 신축공사	금천구 독산1동	호우태풍시 단계별 점검 계획표 미수립	수립함
163	쌍문1구역재개발사업	쌍문동	보도공사 중 배수 불량으로 물고임 발생	양수펌프 설치 즉시 배수 완료
164	용두4구역	용두동	수방 모래주머니 파손 사면 노출	모래주머니 교체 사면 보호
165	답십리16구역주택재개발사업	동대문구 답십리동	우수 발생에 따른 빗물받이 주변 토사 퇴적	상부 모래 주머니 정리 및 퇴적토사 제거
166			침사지 설치 구간 토사 과다 퇴적	토사 유출 구간 배수로 보양 및 퇴적토사 제거
167	상도현대엠코 지역주택조합사업	상도동	절개지잔디일부 슬라이딩	잔디슬라이딩부분 재시공 및 우수침투방지대책 수립예정	전행
168	상수1구역주택재개발	상수동	배수로 및 우오수관 정비	조치완료
169	상수2구역주택재개발	상수동	배수로 및 우오수관 정비	조치완료
170	용강2구역주택재개발	용강동	배수로 및 우오수관 정비, 공사장 자재 정리	조치완료
171	용강2구역주택재개발	용강동	배수로 및 우오수관 정비, 공사장 자재 정리	조치완료
172	용강3구역주택재개발	용강동	배수로 및 우오수관 정비	조치완료
173	아현4구역주택재개발	아현동	배수로 및 우오수관 정비	조치완료
174	대흥3구역주택재개발	대흥동	배수로 및 우오수관 정비	조치완료
175	현석2구역주택재개발	현석동	구역내 배수로 확보	조치완료
176	아현3구역주택재개발	아현동	토사유출방지용 천막 설치	조치완료
177	마포로1-41,42지구 도시환경 정비사업	도화동	배수구 청소 불량	배수구 청소 완료
178	북아현1-3재정비촉진구역 주택재개발정비사업	북아현동	침사지 토사유입에 따른 준설 필요	침사지 준설 및 천막 재도포
179	가재울4재정비촉진구역주택재개발정비사업	남가좌동	도로 소파에 따른 보수 필요	도로 보수 실시
180	사랑의 교회 신축 공사	서초구 서초동	현장 주변 인도 침하	현장수정 조치중	전행
181	서초동업무 시설신축공사	서초구 서초동	가설울타리 기울어짐, 토목 가시설위 작재적치	현장수정 조치중	전행
182	정릉제10구역 아파트신축공사장	정릉동	구역경계부분 주택 진입로(석축)유실	항공마대로 임시복구 완료 (세입자 출입로 설치예정)
183	송파푸르지오 신축공사	장지동	지하1층 작업자 동선내 자재 적치, 현장인부 안전모 미착용	현장 즉시 시정
184	갈산공공도서관건립 공사	양천구 신정7동	도로노면수 공사현장 유입 수방자재함 관리 미흡	모래마대 설치완료 수방자재함 주변 정리
185	신월종합사회복지관 건립공사	양천구 신월2동	공사장 잔재물 등으로 인한 작업장 안전통로 관리 미흡	작업장 안전통로 확보
186	신정동 내츄럴 메디컬센터 신축공사	신정3동	계단안전보호망 미설치	안전보호망 설치
187			미끄럼방지시설 미설치	미끄럼방지시설 설치
188	신정1-4구역	신월동	사업지 동측 휀스 기초부 부실로 강풍시 전도위험이 있어 보강지시	조치예정 중	예정
189	응암3구역주택재개발정비사업	응암동	침사지 주변 토사유실	천막지 피복으로 토사유실 방지
190	불광제4구역 주택재개발정비사업	불광동	201동 전면 지하2층 진입램프부위배수불량	조치예정(양수기 가동)	예정
191			배수맨홀 그레이팅 막힘	청소조치 예정	예정
192	녹번제1-3주택재개발 정비사업	녹번동	법면배수로 토사유출 방지 조치 미흡	법면배수로 토사유출 방지천막 설치
193			침사지주변 안전시설 미흡	침사지주변 안전휀스 설치
194			북한산하부 측구 배수구 조정 미흡	북한산하부 측구 배수구배 조정 콘크리트 타설
195	아이파크 포레스트 게이트 신축공사	은평구 진관동	우오수관 되메우기 작업구간 토사 유출 방지 시설 설치 요망	조치 중	전행
196	은평뉴타운준주거용지4블록 오피스텔 신축공사	은평구 진관동	집수정 배수작업 철저	배수작업 중	전행
197	응암아네스트Ⅱ 주거복합 신축공사	평구 응암동	배수펌프 고장	배수펌프 교체 중	전행
198	응암동 상현빌딩 신축공사	은평구 응암동	가설휀스 기초부 콘크리트 파손	조치 중	전행
			배수작업으로 인해 도로상에 물고임	조치 중
199	서부주택재건축공사	은평구 신사동	위험물 주변 정리 요망	주변 정리 중	예정
			가설휀스 기초부 정리 요망	조치 중	예정
			가설방음판 기울어짐	7월중 철거예정	전행
200			뿜칠보양재 전등에 밀착설치되어 화재위험요소 발생가능	뿜칠작업 종료로 전등부위 보양재 제거 조치
201	상봉8재정비촉진구역	상봉동	버스정류장앞 보도침하	복구완료