【서식 7】

특정관리대상시설등 안전점검서

점검 개요	시 설 명	뚝도아리수정수센터(소 유 자 : 서울특별시)
	시설구분	관리본관 (위험등급 : B 등급)
	점검일자	2015.4.20 (점 검 명 : * 정기점검)
	점검기관	자체점검 (유지․관리부서 : 행정관리과)
	점 검 자	유지,관리분야 소속 행정관리과 직급 7 성명 강일형 (서명) 건축,토목분야 소속 정수시설과 직급 7 성명 김종수 (서명) 전기,기계분야 소속 정수시설과 직급 7 성명 송용배 (서명) 소방,가스분야 소속 행정관리과 직급 7 성명 박영호 (서명)
시설 현황	위 치	성동구 왕십리로27(성수1가동642-1)(연락처)3146-5516
	규 모	지상2층․지하1층 연면적 2,010(㎡)
	구조․용도	철근 콘크리트(준공년도) 1992년 (주용도)업무공간
	추정가액	388,600천원(일일이용․수용인원) 43 명
최근 점검 상황	점검일자	2015.4.20 (점검명 : 특정시설물 안전점검)
	점검기관	자체점검
	점검결과	양호
검토 판정	ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 ※ 중점관리시설 B등급
향후 조치 계획	※ 특정관리대상시설에 대한 정밀안전진단 점검 예정(2015년 하반기)
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 지적도

분야별 안전점검결과서

○ 시 설 명 : 관리본관 (위치 : 성동구 왕십리로27)

○ 시설규모 : 지상2층,지하1층 연면적 2,010㎡

○ 관리주체 : 행정관리과 (전화번호:3146-5516)

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유지 관리	소속 :행정관리과 직급 :사무운영7 성명 :강일형	∘건물 유지관리상태 양호	∘하반기 정밀안전진단 점검 예정
건축	소속 :정수시설과 직급 :토목7 성명 :김종수	∘건축물 전반적 양호	∘하반기 정밀안전진단 점검 예정
토목	소속 :정수시설과 직급 :토목8 성명 :장현순	∘토목시설물 전반적 양호	∘하반기 정밀안전진단 점검 예정
전기	소속 :정수시설과 직급 :전기7 성명 :송용배	∘메인 분전반 및 수배전반 관리상태 양호	-
가스 (기계)	소속 :정수시설과 직급 :기계8 성명 :유재욱	∘가스 사용 온수 보일러 2대 동작 및 배관 상태 양호	-
소방	소속 :행정관리과 직급 :사무운영7 성명 :박영호	∘소화기 64개중 소방훈련으로 인한 6개 사용 ∘기타 감지기 등 양호	∘하반기 소방정기점검 및 부족수량 구매 예정

※ 점검결과 지적사항에 대한 증빙자료 - "첨부"