		2017. 9. 5.(수) 석간용
		이 보도자료는 2017년 9월 5일 오후 13:00부터 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 :	상수도사업본부 서울물연구원 수질분석부						수질분석부장		김복순	3146-1710 *************
							신물질분석과장		안재찬	3146-1760 *************
							담 당 자		정관조	3146-1761 010-4030--933
사진없음 □			사진있음 ▣			매수 : 2매	관련 홈페이지		http://arisu.seoul.go.kr
북핵실험 방사성물질, 서울‘아리수’안전성 확인 - 지난 9월 3일 북한 핵실험과 관련 서울시 수돗물에서 방사성물질 정밀검사 실시 - 요오드, 세슘 등 인공방사성물질 5종에 대해 상수원 및 정수 분석결과, 불검출 확인 - 시는 6차 북핵실험과 관련, 향후 7일간 지속적으로 방사성물질 검사 추진

□ 9월 3일 북한의 6차 수소탄 실험은 수천만도의 고온과 고압을 얻기 위해 방사성물질 오염을 일으키는 원자폭탄을 기폭제로 이용하므로 이에 따라 시는 상수원 및 정수에 대해 방사성물질 수질검사를 실시하였다.

□ 서울물연구원은 9월 3일부터 4일까지 한강 원수 1점과 아리수정수센터에서 생산한 정수 1점에 대해서 인공방사성물질 5종(스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134, 세슘-137, 아메리슘-241)을 긴급하게 분석한 결과, 모두 불검출 되어 안전함을 확인하였다.

□ 또한 시는 향후 7일간 서울시 원수, 정수, 수돗물에 대해 지속적으로 방사성물질에 대한 수질검사를 실시하여 시민이 안심하고 음용할 수 있도록 아리수의 안전성을 확인할 계획이다.

○ 시는 2012년 이후 매월 서울시 5개 취수원수, 6개 아리수정수센터 정수, 병물아리수에 대해 인공방사성물질 5종(스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134, 세슘-137, 아메리슘-241)과 천연방사성물질 7종(우라늄-238, 납-214, 악티늄-228, 라돈-222, 라듐-226, 라듐-228, 전-알파)을 검사해 왔으며, 현재까지 모두 불검출 또는 자연적 농도 존재로 안전한 것을 확인하였다.

- 인공방사성물질(5종) : 모두 불검출

- 천연방사성물질(7종) : 불검출 또는 자연적인 농도로 존재

□ 윤준병 서울시 상수도사업본부장은 “이번 북한 핵실험과 관련한 수질검사로 서울시 수돗물 아리수가 방사성물질로부터 안전하다는 것이 확인되었으므로 안심하고 마셔도 좋다”고 하였고 “앞으로 서울 시민들의 불안감 해소를 위하여 아리수에 대한 방사성물질 감시를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

<방사성물질 측정장비 : 감마분광분석기>                                  <상수원 시료 채수>