참고자료	절수설비 설치 의무에 따른 업무처리 절차

□ 허가(신고) 단계

ㅇ 건축 관련 부서에서는 건축허가 및 신고서 검토 시 절수설비 설치 계획이 반영되었는지 확인하고, 관할 수도사업소 의견조회 후 허가/신고 처리

- (건축 관련 부서) 건축허가, 신고 수리 시 절수설비 설치 의무화 안내 및 반영 검토

- (수도사업소) 설치 의무대상 관리, 건축부서의 의견조회 시 절수설비 설치 조건 등 반영 여부 확인하여 의견 회신

		건축주 (건축허가, 건축신고)
「수도법」 제15조에 따른 절수설비(기기) 설치 의무 안내
		건축행정시스템 세움터
		건축 관련 부서	의견조회 의견회신	수도사업소

□ 사용승인 단계

ㅇ 건축 관련 부서에서는 건축공사 완료 후 사용승인 신청 시 절수설비 설치확인서, 시험성적서 또는 환경표지 인증서, 설치현장사진을 제출받아 관할 수도사업소 의견조회 후 사용승인 처리

- (건축 관련 부서) 관할 수도사업소와 검토 협의

- (수도사업소) 절수설비 설치확인서 검토, 보완 요구, 검토 회신

건축주

(건축허가, 건축신고)

건축행정시스템 세움터

건축 관련 부서

수도사업소

설치신고서 확인

보완 요구

보완

제출

사용승인 준공

검토협의

검토회신