조사대상 물질 (63종)

1. 먹는물 중 우선관찰대상 유해물질 항목(23)

번호	구분	화합물명	Guideline value (mg/L)
			U.S.EPA		WHO	일본		호주	캐나다	한국
			MCL	발암 그룹		기준	감시			권고 기준
1	중금속	Antimony	0.006	-	0.02	-	0.015	0.003	0.006	0.02
2		Barium	2	-	0.7	-	0.7	2	1	-
3		Molybdenum	-	-	-	-	0.07	0.05	-	-
4		Nickel	-	-	0.07	-	0.01	0.02	-	-
5	무기이온	Perchlorate	-	-	-	-	-	-	-	0.015
6		Chlorate	-	-	0.7(D)	-	-	c,e	1	0.7
7	호르몬류	17β-Estradiol	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Estrone	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VOC	Bromoform	0.08	L	0.1	0.09	-	-	-	0.1
10		Methyl chloride	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Propylene oxide	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SVOC	Benzo(a)pyrene	0.002	-	0.0007	-	-	0.00001	0.00001	0.0007
13		Carbofuran	0.04	-	0.007	-	-	0.01	0.09	-
14		Di(2-ethylhexyl)adipate (DEHA)	0.4	-	-	-	-	c	-	0.4
15		Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	0.006	-	0.008	-	0.1	-	-	0.08
16	나이트로소아민	N-Nitroso-di-n-methylamine (NDMA)	-	B2	0.1	0.1	-	0.1	0.009	-
17		N-Nitrosomethylethylamine (NMEA)	-	-	-	-	-	-	-	-
18		N-Nitroso-di-ethylamine (NDEA)	-	-	-	-	-	-	-	-
19		N-Nitrosopyrrolidine (NPYR)	-	-	-	-	-	-	-	-
20		N-Nitrosomorpholine (NMOR)	-	-	-	-	-	-	-	-
21		N-Nitroso-di-n-propylamine (NDPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
22		N-Nitrosopiperidine (NPIP)	-	-	-	-	-	-	-	-
23		N-Nitroso-di-n-butylamine (NDBA)	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 먹는물 수질모니터링 후보항목 (13종)

번호	구분	화합물명	Guideline value (mg/L)
			U.S.EPA		WHO	일본		호주	캐나다	한국
			MCL	발암 그룹		기준	감시			권고기준
1	산성농약	2,4-D	0.07	-	0.03	-	-	0.03	0.1	0.03
2		Dicamba	-	-	-	-	-	0.1	0.12	-
3	소독부산물	Bromochloroacetonitrile	●	●	-	-	●	c	-	●
4		Chloropicrin	-	-	-	-	●	c	-	-
5		1,1-Dichlroropropanone	-	-	-	-	-	c	-	-
6		1,1-Trichloropropanone	-	-	-	-	-	c	-	-
7	HAA	Bromochloroacetic acid	-	-	-	-	●	-	-	-
8	페놀류	Chlorophenol	-	-	-	-	-	e	-	0.2
9		2,4-Dichlorophenol	-	-	-	-	-	0.2	0.9	0.15
10		Pentachlorophenol	-	0.001	0.009a(P)	-	-	0.01	0.06	0.009
11		2,4,6-Trichlorophenol	-	-	0.2 (c)	-	-	0.02	0.005	0.015
12	알킬페놀류	Bisphenol A	-	-	-	-	0.1	-	-	-
13		Nonylphenol	-	-	-	-	0.3	-	-	-

3. 신종 유해물질 항목(Emerging Pollutants) (27종)

번호	구분	화합물명	Guideline value (mg/L)
			U.S.EPA		WHO	일본		호주	캐나다	한국
			MCL	발암 그룹		기준	감시			권고기준
1	과불화합물	Perfluorohexanoicacid (PFHxS)	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Heptadecafluorooctanesulfonic acid (PFOS)	-	-	-	-	●	-	-	-
3		Perfluoropentanoic acid (PFPA)	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Undecafluorohexanoic acid (PFHxA)	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Perfluorohepanoic acid (PFHpA)	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Perfluorooctanoic acid (PFOA)	-	-	-	-	●	-	-	-
7		Perfluornonanoic acid (PFNA)	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Perfluorodecanoic acid (PFDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	의약물질	Acetaminophen	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Carbamazepine	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Sulfamethoxazole	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Sulfamethazine	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Trimethoprim	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Clarithromycin	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Acetylsalicylic acid	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Iopromide	-	-	-	-	-	-	-	-
17		Lincomycin	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Vancomycin	-	-	-	-	-	-	-	-
19		Sulfathiazole	-	-	-	-	-	-	-	-
20	의약물질 대사체	N-acetylsulfamethoxazole	-	-	-	-	-	-	-	-
21		N-acetylsulfamethazine	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Florfenicol amine	-	-	-	-	-	-	-	-
23		4-epichlorotetracycline	-	-	-	-	-	-	-	-
24		N-desmethylclarithromycin	-	-	-	-	-	-	-	-
25	신규 하천수 기준항목 등	Hexachlorobenzene	0.001	●	-	-	-	-	-	-
26		1,2-Dichloroethane	0.005	●	0.03	0.004	●	0.003	0.005	-
27		alachlor	0.002	-	0.02	-	-	-	-	0.02

(붙임 2)

조사대상 정수장 목록

지 역	정 수 장
계	70
서울 (8)	광암, 영등포, 암사*, 구의*, 뚝도, 강북, 수지, 성남
부산 (4)	덕산*, 화명, 명장, 범어사*
대구 (3)	매곡, 가창, 문산*
인천 (5)	부평, 강화 길상, 수산*, 남동, 공촌
광주 (3)	용연*, 덕남* 지원
대전 (3)	송촌*, 월평, 신탄
울산 (1)	회야*
경기 (12)	안양 비산, 광명 노온, 여주, 파주 문산*, 안성 봉산*, 고양*, 시흥, 가평 설악, 남양주 덕소, 성남 복정, 김포 고촌*, 안산
강원 (4)	원주 제2, 춘천 소양*, 속초, 양양
충북 (4)	제천 고암, 청원 낭성, 청주*, 충주*
충남 (5)	공주, 옥룡, 당진 합덕*, 천안 용곡, 아산
전북 (3)	전주 대성*, 익산 신흥, 완주 고산
전남 (2)	여수 학용* 광양 용강
경북 (7)	포항 제2*, 고령*, 구미*, 영덕 남정, 김천 황금, 안동 용상, 영천
경남 (5)	마산 칠서*, 진주 진양호*, 진해 석동 김해 삼계, 사천
제주 (1)	별도봉

* : 원수 채취 정수장(24)