주요지적사항(예시)

기관명 : 00정수센터

번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
	분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
								계	공공	민간
1	건축물분야	공공 청사	암사정수센터 청사	1.소방경보시스템오작동 2.건축물일부균열	1.하자기간내에 있어 시공사에 하자요청	2015.9월	-	-	-	-	비예산
2	건축물분야	공공 청사	상수도연구원 본관	1.본관1층차동식감지기고장 2.화재수신기4번회로단선보수 3.정문테라스누수 4.로비계단난간지지대용접부분파손 5.현관계단대리석이탈 6.공무직대기실뒤편배수로설치 7.기전연구실천정탈색	1.전문업체의뢰 2.전문업체의뢰 3.실리콘처리 4.지지대용접 5.대리석고정 6.배수로시공 7.천장페인트칠	2015.9월	자체예산	-	-	-	2015 하반기
3	대형공사장	토목 공사장	뚝도정수센터 공사	1.여과지호이스트로머리부상위험 2.중계펌프장구조검토하중미표기 3.오존접촉지추락방지망쓰레기제거 4.여과지방수액,활성탄지경유통방치 5.여과지배수펌프자동센서캡탈락 6.침전지임시전선관노출로통행불편 7.전망대옥외노출배관정리필요 8.여과지관랑배수펌프전선정리필요	1.호이스트이동 2.하중표기 3.쓰레기제거 4.반출 5.캡설치 6.전선관정리 7.배관정리 8.전선정리	-	-	-	-	-	-
4	대형공사장	토목 공사장	구의정수센터 공사	1.작업장내신호수복장미흡 2.굴삭기구름방지쐬기미설치 3.우레탄MSDS표기미비치	1.반사조끼착용 2.쐬기확인 3.MSDS표기비치	-	-	-	-	-	-