신영119안전센터 CCTV설치 현황 파악

부서명 : 신영119안전센터

연번	설치장소	상태	고장	고장 세부내역
1	1층 사무실		불량	출력 케이블 불량 화소 낮음
2	후정 주차장		불량	노후 불량(수리 불능/교체요망)
3	후문 출입구		불량	출력 케이블 불량 화소 낮음
4	차고 앞		불량	노후 불량(수리 불능/교체요망)
	신영119안전센터 CCTV 참고사항 기재 현재 신영119안전센터내 CCTV카메라 4대가 설치되어 운용중, 모니터 및 DVR 이상으로 교체요망.