안전점검 체크리스트(외국인관광 도시민박업)

구 분	안전 점검사항	지적사항	조치사항
안전관리	○ 사업주의 자체 안전관리 체계 및 안전의식 상태 등
시설	○ 피난시설규정, 불법증축 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변, 옥상 등의 배수시설 상태
전기시설	○ 인입구 배선 손상 및 설치 상태 확인 ○ 배분전반 외함 접지 적정 연결 여부 ○ 차단기 배선 용기의 충전부분 노출 여부 ○ 누전차단기 접지선 연결 여부 ○ 적정 배선기구(용량 및 규격) 사용 여부 ○ 콘덴서 상태 확인 ○ 전열장치 안전 시설 여부 ○ 가전기기 보관상태 및 작동여부 확인
가스시설	○ 가스 용기 실외 보관 확인 ○ 가스 개량기 적정 설치 및 가연성 물품 방치 확인 ○ 배관 및 호스 손상 여부 ○ 배관 및 호스 연결 부위 누수 여부 ○ 중간 밸브 고정 및 작동 여부 ○ 가스 누설 차단 경보기 작동 여부
소방	○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부
소화기	○ 적정 소화기 사용 여부 ○ 안전핀, 호스, 노즐 등 안전 부착 여부 ○ 약제 충전기간 확인 ○ 소화기 노후 여부 ○ 분말소화약제 응고 및 약제교환 필요 여부 확인

2021년  0월  00일

점검자: (소속)                  (직급)          (성명)

확인자: (소속)                  (직급)          (성명)