추석 대비 상수도시설물 합동/자체 안전점검 지적사항

□ 지적내역

○ 합동점검 조치중 1건 조치완료

연번	사업소	시 설 명	지적내용	조치사항
14	강서	신정배수지	배수지 1지 펌프누수(수질측정기)	수질측정 누수펌프 교체완료 (2016.10.20.)

적출사항 정비 전․후 사진대지

< 강서수도사업소 >

신정배수지(1지_ 펌프 누수)	수질측정 누수펌프 교체완료(2016.10.20.)