시설물별 현황

○ 시설보수과 : 45개 시설물(교량 24, 터널 3, 입체,고가 6, 지하차도12)

번호	시설물별	종별	시설물명	준공일	상태등급	비고
1	교량	2종	강일육교	‘08.4.20	A
2		2종	삼 성 교	'75.12.24	B
3		2종	탄천2교	'86.07.22	B
4		2종	탄 천 교	'85.12.30	B
5		2종	광 평 교	'93.12.31	B
6		2종	대 곡 교	'08.12	B
7		2종	대 치 교	'79.02.28	B
8		2종	영동5교	'86.04.30	B
9		2종	영동3교	'86.12.30	B
10		2종	영동2교	'85.08.30	B
11		2종	성 내 교	'80.07.20	B
12		법정외	장지1교	'96.05.31	B
13		법정외	장지2교	'86.10.17	B
14		법정외	복정2교	'94.12.20	B
15		법정외	세곡1교	‘12.4.30	A
16		법정외	세곡3교	'08.12.31	B
17		법정외	헌릉교	'71.08.30	B
18		법정외	오륜교	'10.03.31	B
19		법정외	성내5교	'84.07.30	B
20		법정외	서부교	'87.06.30	B
21		법정외	잠실호수교	'81.09.25	B
22		법정외	상일2교	'08.12.31	B
23		법정외	고 덕 교	‘10.4.20	A
24		법정외	여의천교	‘13.6.30	A

번호	시설물별	종별	시설물명	준공일	상태등급	비고
25	터널	1종	매봉터널	'92.07.08	B
26		1종	일원터널	'93.12.31	B
27		1종	위례터널	‘14.9.18	A
28	입체시설• 고가차도	2종	헌릉로연결도로 램프 A	‘13.6.30	A
29		2종	헌릉로연결도로 램프 B	‘13.6.30	A
30		2종	헌릉로연결도로 램프 F	‘13.6.30	A
31		법정외	파이시티연결 램프 B	‘13.6.30	A
32		법정외	파이시티연결 램프 C	‘13.6.30	A
33		법정외	방이고가	'85.06.30	B
34	복개구조	2종	성내유수지교	'86.06.30	B
35	지하차도	2종	대치지하차도	'86.05	B
36		2종	석촌지하차도	'90.07.30	B
37		2종	천호지하차도	'97.10.31	B
38		2종	청계산지하차도	‘13.6.30	A
39		2종	신원지하차도	‘13.6.30	A
40		법정외	탄천우안지하차도	‘14.12.30	A
41		법정외	내곡지하차도	‘13.6.30	A
		법정외	위례지하보.차도	‘12.5.31	A
42
		법정외	신원 BOX	‘13.6.30	A
43
44		법정외	가락지하차도	'85.09.30	A
45		법정외	송파지하차도	'98.12.15	B