별첨1		주보 서식 (4월 3주)

□ 보고부서(기관) : 상수도사업본부 시설안전부 시설과

○ 소관부서 및 총괄담당자 : 시설안전부 시설과 6급 이호식

※ 연락처 : 02-3146-1491, e-mail : hosik61@seoul.go.kr

□ 주보 보고서식 (통계사항은 붙임 엑셀서식과 통일)

<1> 자율점검 추진상황 (특정외 시설)

□ 점검 추진실적(2015. 4. 13. ~ 4. 17.)

(단위 : 명, 개소, %)

구 분		점검계획	점검실적	점검률(%)
계		해	당 없	음
수자원 분야

□ 주요 점검결과 및 조치사항

○

□ 주요 조치사항

○

□ 수범사례 및 기타

○

<2> 민관합동점검 추진상황 (특정관리대상시설 등)

□ 점검 추진상황(2015. 4. 13. ~ 4. 17.)

(단위 : 명, 동, %)

구 분		점검인원			점검계획			점검실적			점검률(%)
		소계	공무원*	민간전문가	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설
계		33	26	7	20	20	-	6	6	-	30	30	-
건축물분야	공공업무시설	21	16	5	18	18	-	4	4	-	22.2	22.2	-
공사장	토목공사장	12	10	2	2	2	-	2	2	-	100	100	-

* 공무원 인원에는 공무원, 공공기관·단체 등 공공기관 인원을 포함하여 작성

□ 주요 점검결과

○ 상수도연구원 : 바이패스밸브 노후 등 20건

○ 수도자재센터 : 이상 없음

○ 구의고도정수처리시설공사 : 보행로 전선관 노출 등 11건

○ 뚝도고도정수처리시설공사 : 신호수 복장미흡 등 3건

○ 상수도사업본부청사 : 기계실 배수펌프 노후 등 1건

□ 주요 조치사항

○ 상수도연구원 : 바이패스밸브 교체 등 18건 시정완료, 2건 시정중

○ 수도자재센터 : 이상 없음

○ 구의고도정수처리시설공사 : 11건 시정완료

○ 뚝도고도정수처리시설공사 : 3건 시정완료

○ 상수도사업본부청사 : 1건 시정완료

별첨2		정밀안전진단 대상 선정 결과 통보 서식

☞ 아래 서식을 엑셀서식(횡)으로 작성하여 결과보고서와 함께 보고

□ 부서(유관기관,자치구)명 : ○○○○

○ 총괄부서 및 담당자 : ○○부 △△과 5급 홍길동(E-mail)

※ 연락처 : 지역번호-2100-7530, 휴대폰 번호 기재

□ 정밀안전진단 대상

연번	분야	시설물 명 칭	공공/ 민간시설여부	소재지*	정밀안전진단대상 선정사유	비 고**
		해	당	없	음

* 소재지는 시･군･구까지 기재

** 공공시설은 시설관리기관을, 민간시설은 진단명령을 내린 기관명을 각각 기재

별첨3		정밀안전진단 추진상황 보고 서식(월보)

□ 부서(유관기관,자치구)명 : ○○○○

○ 총괄부서 및 담당자 : ○○부 △△과 5급 홍길동(E-mail)

※ 연락처 : 지역번호-2100-7530, 휴대폰 번호 기재

□ 총괄

(단위 : 개소)

분야	진단대상	완료	추진중	향후 발주예정
수자원 분야	해	당	없	음
건축물 분야	해	당	없	음
…

□ 진단결과(진단이 완료된 것만 기재)

(단위 : 개소, 백만원)

분야	시설명	진단결과	조치계획	소요예산	예산확보방안
수자원 분야	해	당	없	음
건축물 분야	해	당	없	음
…