우기대비 고지배수로 점검․정비 결과

시․도	시․군․구	고지배수로 명칭	점검․정비 및 안전조치 내용	현장사진
서울	관악구	대림 고지1,2 배수로	2015.5.20~27 실시 주체:대림전면책임감리 고지배수로 박스 내.외부 점검(우.오수 연결관 없음) “특이사항없음”
				대림 고지1배수로	대림 고지2배수로
서울	관악구	미성 고지 배수로	2015.4.24~5.1 실시 주체:신림4 전면책임감리 고지배수로 박스 내.외부 점검 “특이사항없음”
서울	송파구	성내천 고지배수로	- 2015.6.9점검 “특이사항없음”