'2018년 물놀이지역 수질조사 계획

□ 조사개요

□ 추진근거 : 물환경보전법 제21조의2, 동법 시행령 제29조 제2항2호의 별표5

물놀이지역 수질조사 및 관리지침(환경부, 2017.6)

* 물놀이지역 : 하천․호소․계곡 등 공공수역 중 수영 등 물놀이가 빈번하게 이루어지는 지역

□ 대    상 : 1개소

지 역 명	위 치	관리기관
관악산공원	신림동 산 32-23일대(신림계곡)	관악구 공원녹지과

- 국립공원지역이거나, 공공수역이 아닌 지역, 이용객수가 적은 곳은 제외

□ 조사항목 : 대장균[기준 : 500(개체수/100mL) 미만]

□ 조사기간 : 매년 6월～9월(4개월간)

□ 조사주기 : 11회 이상

- 6월 : 월 2회 이상(2주 1회)

- 7～8월 : 월 4회 이상(매주 1회)

- 9월 : 월 1회 이상

※ 강우시에는 수질측정을 제외, 물놀이가 가능한 시점에는 조사를 실시하여 강우 이후 수질변화상태 관찰

□ 조사결과 조치

□ 수질조사 결과가 권고기준 미만인 경우 : 정기 수질조사

< 물놀이 제한 권고기준>

대상 행위	항목	기준
수영 등 물놀이	대장균	500(개체수/100mL) 이상

□ 수질조사 결과가 권고기준 이상인 경우(권고기준 해당) : 이용객(주민)들에게 필요한 정보를 제공하고 아래의 조치 실시

① 수질조사 결과가 최초로 권고기준을 넘어서는 경우 수질조사 결과 통보, 「물환경보전법」제30조의2에 따라 오염도 및 주의사항 등을 이용객과 주민들에게 안내(현수막 등)

② 1주일 이내에 개략적인 오염원인을 파악하여 상류지역 청소 또는 오염방지 등의 긴급조치를 완료한 후, 수질 재조사(확인조사)

○ 수질 확인조사결과 수질이 권고기준 미만으로 회복되었을 경우 ①의 상황을 해제하고 조치결과를 정리하여 통보

③ 확인조사 결과 수질이 권고기준 이상인 경우 ①의 상황을 유지하면서 ②의 과정을 반복하여 재확인조사 실시

○ 총3회 연속한 수질조사 결과가 권고기준 이상인 경우, 추가적인 수질조사의 중지를 통보하고 10월까지 아래와 같이 정밀 오염원인 조사 및 수질개선대책을 마련

- 기상, 유량, 오염원 등을 조사하여 오염원인 파악

- 조사결과를 토대로 오염원인에 대한 관리대책 마련․추진

- 주변오염시설에 대한 지도점검 등을 실시

- 필요시 중(소)권역물환경관리계획에 반영 추진 등

※ 기타 세부내용은「 물놀이지역 수질조사 및 관리지침(환경부, 2017.6)」 따름

□ 행정사항

□ 물놀이지역 수질조사 계획 제출(관악구 공원녹지과)  : '18.4

- 수질조사결과 및 조치결과 제출 : '18.10

□ 서울시 수질조사계획 및 현황 제출(시 물재생시설과) : '18.4

붙임 : 물놀이지역 수질조사 및 관리업무 흐름도

【 물놀이지역 수질조사 및 관리업무 흐름도 】

정기수질조사

• 유역․지방환경청에 수질조사결과를 통보

•「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」제30조의2에 따라 이용객들에게 물놀이 자제 안내

• 개략적인 원인을 파악하고 오염방지조치를 완료한 후 수질 확인조사 실시

권고	기준
해당	여부

아니오

예

③확인조사

권고	기준
해당	여부

• 물놀이 자제 안내의 상황을 유지

• 개략적인 원인을 파악하고 오염방지조치를 완료한 후 수질 확인조사 실시

아니오

유역․지방환경청에

조치결과를 통보

예

④재확인조사

권고	기준
해당	여부

• 물놀이 자제 안내의 상황을 유지

• 추가적인 수질조사를 중지하고 정밀 오염원인 조사 및 수질개선대책을 마련

※ 수질조사의 중지를    유역․지방환경청에 통보

예

아니요	예

유역․지방환경청에

조치결과를 통보

※ 기준치 미만으로 회복할 경우 경우 ①의 상황을 해지하고 2.3)에 따른 정기적인 수질조사 실시