하수사업 점검대상 (26건)

(붙임1)

○ 하수관로 신설개량: 9건

연번	자치구	사 업 명	사업비 (백만원)	사 업 개 요	최종실적 (m)
1	성동구	마장동 우시장주변 침수해소	2,700	□3.0x2.0m	430
2		행당동 138~158번지주변 침수방지	3,400	□3.0x2.0m	48
3	광진구	능동 지역 하수관로 개량	2,500	D=900~1,350mm	553
4	중랑구	면목동44-24~56-4간일대하수관로 개량	1,000	D=900~1,200mm	775
5	서대문구	연희로외 1개소 하수관로 개량	1,000	D=700~1500mm	490
6	양천구	구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량	2,000	□1.8×1.8m ~ □2.5×2.0m	196
7	구로구	신도림초등학교 주변 하수관로 개량	1,000	D900mm~D1200mm	1011
8	관악구	행운동 1871일대 하수관로 개량	1,627	D=1,200mm ~ □1.5m×1.5m	278
9	서초구	신반포로 주변일대 외 1개소 하수관로 개량	2,000	D=600~1,500mm	719

○ 하수관로 보수보강 사업: 12건

연번	자치구	사 업 명	사업비 (백만원)	사 업 개 요	최종실적 (m)
1	종로구	구기동 239 ~ 219-4 사각형거 보수보강	1,300	2□2.5×1.9~3□2.3×2.0m	1,190
2		숭인동길 6-63 주변외 3개소 원형 보수보강	1,500	D=300~1000mm	1,917
3	광진구	중곡동 230-12 일대 원형관로 보수보강	2,300	D=1,000mm	3,613
4	성북구	보문국로 168 일대 원형관로 보수보강	1,330	D=900~1,200mm	1,313
5	도봉구	도봉동596-20~704-42간 원형관로 보수보강	1,200	D=900mm	1,522
6	금천구	시흥2동 호암길앞 일대 원형관로 보수보강	1,400	D=450mm ~ 1,200mm	2,751
7	동작구	사당4동300-10 일대 원형관로 보수보강	1,100	D=1,000mm	2,206
8	서초구	내곡동 188-3번지 일대 원형관로 보수보강	1,000	D=900～1,200m	1,075
9		성촌길 116 일대 외 8개소 원형관로 보수보강	2,500	D=900～1,500m	2,476
10	강남구	역삼동637-41~829-13간일대사각형거보수보강	1,500	□2.0×1.5∼□2.5×2.5	1,614
11	송파구	잠실주공5단지~삼전사거리 일대 사각형거 보수보강	1,110	□1.5×1.2m ~ □4.0×3.0m	3,271
12		가락동 102번지 주변 원형관로 보수보강	850	D=900~1,200mm	956

○ 하수관로 종합정비 현황: 5건

연번	자치구	사업명	예산액 (백만원)	노후불량(km)	통수능(km)
				최종실적	최종실적
1	광진	성수2	6,990	5.598	0.369
2	강북	수유2	8,534	8.272	0.371
3	은평	녹번2	5,000	2.306	0.075
4	금천	시흥저지	8,861	1.475	0.541
5	관악	대림	1,410	1.183	0

하수사업 점검대상 (구청별 점검조)

연번	자치구	사 업 명	점검조
1	종로구	구기동 239 ~ 219-4 사각형거 보수보강 숭인동길 6-63 주변외 3개소 원형 보수보강	1조
2	중구
3	용산구
4	성동구	마장동 우시장주변 침수해소 행당동 138~158번지주변 침수방지	1조
5	광진구	능동 지역 하수관로 개량 중곡동 230-12 일대 원형관로 보수보강 성수2배수분구 하수관로 종합정비	2조
6	동대문구
7	중랑구	면목동44-24~56-4간일대하수관로 개량	2조
8	성북구	보문국로 168 일대 원형관로 보수보강	2조
9	강북구	수유2배수분구 하수관로 종합정비	3조
10	도봉구	도봉동596-20~704-42간 원형관로 보수보강	3조
11	노원구
12	은평구	녹번2 배수분구 하수관로 종합정비	3조
13	서대문구	연희로외 1개소 하수관로 개량	3조
14	마포구
15	양천구	구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량	4조
16	강서구
17	구로구	신도림초등학교 주변 하수관로 개량	4조
18	금천구	시흥2동 호암길앞 일대 원형관로 보수보강 시흥저지배수분구 하수관로 종합정비	4조
19	영등포구
20	동작구	사당4동300-10 일대 원형관로 보수보강	5조
21	관악구	행운동 1871일대 하수관로 개량 대림배수분구 하수관로 종합정비	5조
22	서초구	신반포로 주변일대 외 1개소 하수관로 개량 내곡동 188-3번지 일대 원형관로 보수보강 성촌길 116 일대 외 8개소 원형관로 보수보강	6조
23	강남구	역삼동637-41~829-13간일대사각형거보수보강	5조
24	송파구	잠실주공5단지~삼전사거리 일대 사각형거 보수보강 가락동 102번지 주변 원형관로 보수보강	6조
25	강동구