(붙임1)

2014년 해빙기 사회복지시설 안전점검 조사표
시설의 구 분	□ 생활시설 ( ) □ 이용시설 ( ) □ 시립( ) □ 구립( ) □ 법인( ) □ 개인( )
시설의 종 류	□ 종합사회복지관( ) □ 노인( ) □ 장애인( ) □ 노숙인( ) □ 부랑인( )
시설명			시설장명
시 설 소재지
안전담당 연락처	전화 : 핸드폰 :
분 야 별 안 전 점 검
분야	점 검 내 용	점 검 결 과
건축 및 시설	1 기둥, 보, 슬래브 등 주요구조부의 손상 및 균열 여부	결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 지반침하 등에 의한 구조물 균열 및 누수, 붕괴위험 여부	결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 옥상 물탱크, 적치물 등 과하중 상태	결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	4 옹벽, 담장, 축대 등의 안전성 여부	결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	5 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태	결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
소방시설	1 소화설비의 정상작동 여부 (소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러 설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비 및 동력소방펌프설비)	결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 경보설비의 정상작동 여부 (비상벨설비, 비상방송설비, 누전경보기, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 가스누설경보기)	결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항

소방시설	3 피난시설의 정상작동 및 비치 여부 (미끄럼대, 피난사다리, 방열복, 유도등, 유도표지, 비상조명등)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	4 소화용수설비의 확보 및 정상작동 여부(상수도소화용수설비, 소화수조, 저수조 등)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
방 화 및 대피시설	1 내장재의 불연화 여부 (거실, 통로등의 내장재료 및 커텐 카페트의 방염 성능 구비여부)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 방화구획의 적정여부 (층별, 면적별, 용도별 - 방화벽, 방화문 경계벽 등)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 비상구의 적정여부 (직통계단의 설치, 계단실의 구조, 복도 및 출구 의 연결상태, 적치물 유무 등)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
전기시설	1 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 여부	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용여부	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 전기실, 발전기실 누유․누전 및 보호시설 상태 등	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
가스시설	1 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 가스 밸브 작동 및 노후여부, 배관매설, 고정상태	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 가스용기 관리상태 및 주변 가연성물질 방치여부	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항

재난관리 사항	1 유관기관과의 비상연락망 구축 여부 (소방서, 경찰서, 자치구, 의료기관 등)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 시설별 안전관리책임자 지정 여부 및 운영실태	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 시설별 다중안전장치 등 대피계획 수립 및 모의훈련실태(시설별 연 1회 이상) - 특히 거동이 불편한 장애인, 노인 등에 대한 대피계획 및 훈련실태	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	4 시설점검, 정비의 기록 및 기록유지의 적정성 여부(점검의 실시, 정비의 이행, 기록부 비치상태 등)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	5 재난대비 적정 메뉴얼 비치 여부 ※사회복지시설 화재대응 매뉴얼 기배포 (2008.8)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	6 경비 순찰의 적정성 여부 (근무자의 배치, 순찰주기의 이행, 비상연락망의 유지 등)	결 과	□양호 □보통 □불량 □해당없음
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
기 타 주요사항	※ 화재보험 가입여부, 시설 자체 안전관리 노력사항(수범사례) 등등
종합의견	안전범위(□안전시설, □경미결함, □중대결함)
상기와 같이 사회복지시설 안전점검을 실시함 2014. . 조사자 : 소속 급 성명 소속 급 성명

경미한 결함시설 : 시설물에 심각한 구조적 결함이 없어 안전시설로 분류되었으나 “시설물안전점검표”에 의거 점검분야별로 경미한 지적사항 발견된 시설

중대한 결함시설 : 건물노후화, 한균열 등으로 신축⋅개축 등 요구대상 시설