문서번호	시설보수과-5078
결재일자	2021. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
협 조
	관리과장
	운영과장
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관

2021년도 산업안전관리 위험성평가 시행결과

2021. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2021년도 산업안전관리 위험성평가 시행결과

2021. 5. 6. ~ 5. 8.(3일간) 산업안전보건법에 따라 센터 내 기계·기구, 설비,   분진 등 유해·위험시설 등에 대해 위험성평가를 실시하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		평가 개요

관련규정 :산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

사업주는 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

기    간 : 2021. 4. 13.(화) ~ 5. 6.(목)

방    법 : 평가항목에 따라 KRAS방식을 이용하여 평가

1단계		2단계		3단계		4단계		5단계
작업장별 위험 작업순서 분류		위험요인 도출		위험도 계산		위험도 평가		위험감소 대책수립

평가내용

❍ 센터 내·외부 작업장 위험시설 및 센터 내 보유 유해 물질관리 관리상태

❍ 작업자 안전운전수칙 준수 유무, 일상·비일상 작업 및 경험된 아차 사고 등

❍ 이전 위험성평가 기법통해 발견된 위험요소 후속조치 여부

평가위원 : 내부평가단 및 외부전문가[************************]

Ⅱ		결과 및 조치방안

총   평

❙중랑물재생센터 내 평가대상시설 15개현장에 대해 위험성평가를   실시한 결과

❍ 3처리장 침사지 작업장소 경고표지판 미흡 등 총 162건이 발견되었음

(붙임 1참조)

지적사항	조치완료	조치예정	비고
162건	38건	124건	2처리장 12 유입동 32 방류동 19 154변전실 5 용수공급동 13 제2소화조 7 제3소화조 20 중앙제어실 1 실험실 5 식당 3 과학관 3 기타 청사 2 제1처리장 10 제1건조시설 10 제2건조시설 20

❍ 산업안전보건법령 상 안전작업기준 미준수 및 일부 노후설비들은 신속히 보완·보수가 필요함.

평가결과 및 조치방안

❍ 현장별 조치사항(세부사항은 붙임자료 참조)

Ⅲ		향후 추진계획

위험성평가 미흡사항 개선작업 후 완료점검

❍ 실시시기 : 2021. 7. 1. (목) ~

- 점검자 : 안전업무담당 외 3명[전문가 2명 ㈜한국기술안전(안전점검용역) 포함]

․ 2021년도 국가안전대진단 민관합동점검 병행실시(8월중 실시 예정)

- 대상시설

․차집관로, 유입동, 고도처리장, 송풍기실, 용수공급동, 소화조, 중앙제어실, 본관사무실, 실험실, 직원식당, 154전기실, 과학관, 위탁시설

※ 현장 담당자별로 평가결과 미비사항은 즉시조치하고, 조치결과 사항을      시설보수과로 제출

조치예정 124건은 각 업무담당별 소규모 시설비 등을 활용하여 보수 및 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 계획에 반영 조치

붙  임 : 1. 현장별 위험성평가 결과표 각 1부.

2. 평가결과 현장별 지적사항 사진 각 1부.  끝.