동절기 사회복지시설(어린이집) 안전점검표

시・군・구				시설유형	시설명(운영법인)				시설담당자	연락처
운영주체			□국공립 □법인 □법인·단체등 □민간 □가정 □직장 □협동				시설장
시설소재지							연락처
점검유형			□시설 자체점검 □지자체 현장점검 □합동점검
분 야 별 안 전 점 검
분야			점 검 항 목			점 검 결 과
(1) 안전관리 계획수립 안전관리자교육 훈련			(1)시설 안전관리계획서를 작성하여 매년 수정 보완하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)안전관리책임관(시설장) 및 정・부 안전 관리자가 지정되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)시설 이용자와 종사자에게 안전 교육・훈련을 실시하고 있는가? (생활시설 연2회, 이용시설 연1회 이상)			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)사회복지시설안전관리 매뉴얼을 비치하고, 활용하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(2) 책임보험 가입여부			(1)「사회복지사업법」에 따른 손해배상 책임보험 또는 책임공제에 가입하였는가?			결 과		□가입 □미가입
								▪가입사 □사회복지공제회 □민간보험사
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)가입된 배상책임보험의 사망 시 1인당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과		□8천만원 미만 □8천만원 이상 □1억5천만원 이상
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)가입된 배상책임보험의 사고 당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과		□1억 미만 □1억 □2억 □3억 □4억 □5억 이상
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(3)소 방 안전관리 (3)소 방 안전관리	소화기		(1)복도나 각 실마다 소화기가 비치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)소화기의 압력계 지침 위치가 녹색이며 내부 분말은 굳어있지 않은가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	소화 설비		(3)소방 관련법에 따른 자동화재 탐지설비・자동화재 속보설비・간이스프링클러설비 등 강화된 소방시설이 설치되어있고 정기 점검을 받고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)옥내소화전함 내에 호스와 관창의 상태가 양호하며, 개폐밸브가 잘 열려 물이 방수되는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(5)소화전 주변 장애물로 인해 사용상 불편함이 없으며, 설비 표지를 제대로 부착하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(6)스프링클러 헤드가 미설치된 부분이 있거나 살수반경 내에 장애물은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(7)화재 시 사용할 수 있는 소방용수는 적정량을 확보하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(8)소방차 진입로와 소화 작업공간이 확보되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	자동 화재 탐지 설비		(9)수신기의 모든 스위치가 정상위치에 있으며, 표시등이 항상 켜져 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(10)자동화재속보설비는 수신기와 연동되어 소방서로 정상 연결되고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	피난 설비 등 적정 관리		(11)복도나 실내에 피난계획에 따른 피난지도와 피난방법이 부착되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(12)피난유도등은 항상 켜져 있으며, 식별에 방해가 되는 장애물은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(13)비상조명등이 지정위치에 설치되어 있으며, 정상 작동하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(14)시설별 이용자특성에 맞는 피난기구가 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(15)설치된 피난기구는 견고하며 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(16)피난로가 확보되어 있으며, 비상구 폐쇄 및 장애물 적치 등으로 피난에 어려움이 없도록 지속적으로 관리하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(17)방화문(방화셔터)가 설치되어 있으며, 정상적으로 작동되고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(18)제연설비가 규정에 맞게 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(19)배연설비가 규정에 맞게 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(20)방염대상물품을 방염성능기준 이상의 것으로 규정에 맞게 갖추고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	출입 통제 구역 관리		(21)기계실 등 접근 제한 장소에 출입통제 조치가 되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(4) 전기 안전 관리			(1)분전반의 배선용차단기 및 누전차단기가 적절하게 설치되어 있고, 정상적으로 작동하는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)규격에 맞는 전선과 콘센트를 사용하며, 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)연1회 이상 전기안전점검을 받고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(5) 가스 안전 관리			(1)가스누출경보차단장치 및 가스누출자동차단기가 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)LPG 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며, 보관상태가 적절한가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)연탄․도시가스․ LPG 등 각종 가스사고 예방을 위해 정기·수시 점검을 받고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(6)동 절 기 재난 대응 대책		폭설 제설	(1)건축물, 위험물저장시설, 비닐하우스, 임시건물 등 폭설에 대비한 시설물 상태를 정기적으로 점검하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)폭설 발령 시 긴급 피난할 수 있는 피난장소가 지정되어 있고, 피난 시 피난도우미 등을 활용한 피난계획이 수립되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)폭설로 시설이 고립되었을 때 식량・식수·의약품 등 시설생활자에 대한 구호대책이 준비되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)제설장비와 제설계획을 갖추고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
		동파	(5)급수・난방시설에 대한 동파방지 대책이 마련되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
		난방관리	(6)겨울철 전열기 사용에 대한 안전교육을 실시하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(7)가스공급 중단에 대비한 난방연료 확보대책이 마련되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
		대응체계	(8)재난발생 시 정보수집 및 경보 전파방법을 숙지하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(9)재난대응 협력기관(소방서, 지자체 등)과 비상연락망이 준비되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(7) 시설물 안전 관리			(1)건축물 지반침하, 구조체(벽, 지붕, 옥상 등)에 변형 및 누수의 흔적이 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)철근의 노출·부식, 콘크리트의 벗겨짐 또는 떨어짐, 창호 개폐 불량 등 건축물에 이상 현상이 발생한 부분은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)지붕·옥상배수관·홈통 또는 주변의 하수구, 배수구에 막힘 부분은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)시설 주변의 담장이나 옹벽에 손상된 부분이 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(8) 차량안전 관리 대책			(1)어린이 통학버스 신고 및 신고필증 차량 비치 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2) 운전기사 건강진단, 성범죄 경력조회 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3) 하차확인장치 설치 및 정상작동 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4) 어린이통학차량 운영자, 운전자 및 동승보호자 안전교육 실시여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(5) 차량내 안전수칙 부착, 차량용 소화기 및 구급상자 구비, 차량 안전점검표에 의한 안전점검 실시 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(9) 미세먼지 관리대책			(1)미세먼지 대응매뉴얼 이행 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)공기청정기 설치 및 필터 관리 상태			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(10) 급식위생 관리대책			(1)먹는 물은 정기적으로 수질검사를 하고 있으며, 쓰레기장의 청결관리가 이루어지고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2) 보관․조리되는 제품의 유통기한이 지켜지고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)조리된 음식의 보관 및 위생상태가 적정한가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(11) 방역관리			(1)비상연락체계를 구축(마련, 현행화 및 비치)하였는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2) 인력관리 및 배치에 이상은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)위생 및 방역관리(소독, 환기, 방역물품 비치 등)에 이상은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(12) 종합 의견 및 건의 사항
상기와 같이 대상 시설을 조사함. 20 . . . 조사자: 소속 직급 성명 조사자: 소속 직급 성명 조사자: 소속 직급 성명 확인자: 소속 직급: 원장 성명