붙임 1		중대산업재해 예방 현장점검 결과 (‘22년 1분기 )

1. 성동도로사업소 사업장 현장점검 결과

《 성동도로사업소 》

□ 점검 개요

○ 사업장 현장점검을 통한 유해·위험요인 파악 및 조치

- 점검실적 : 총3개소 점검(본관청사, 아스콘재활용장, 태양광시설)

- 점 검 자 : 총8명(안전관리자(위탁) 2, 관리감독자 2, 안전담당자 1, 업무담당자 3)

- 점검내용

· 본관청사       : 청사 출입구, 옥상, 지하기계실, 구내식당 등 점검

· 아스콘재활용장 : 아스콘 재활용장 운영관련 점검

· 태양광시설     : 시설운영관련 점검

□ 점검결과

○ 총3개소 점검, 8건 지적사항 발굴

- 사업소 정문옆 도로사면 : 추락위험 안전휀스 설치필요

- 옥상사다리   : “추락위험 또는 사다리이용금지” 표지판 설치필요

- 옥상바닥     : 미끄럼사고 방지를 위해 얼음제거 필요

- 본관청사입구 : 소화전 앞 장애물로 인한 화재시 사용 장애가 있어 안전표지판 설치필요

- 본관 지하기계실 : 피난 유도등이 훼손 되어 정상적인 작동을 하지 않아 화재 등 위급 시 대피 장애 우려

- 식당 음식 조리대 : 식당음식조리시 화상예상을 “화상주의” 표지판 부착

- 아스콘 재활용장 난간 : 난간 중간살 없어 추락위험에 대비해 중간살  설치 및 추락주의 표지판 설치필요

- 태양광시설 출입구 : 태양광은 에너지 중요시설로 점검담당자만 출입하도록 관리필요

□ 지적사항 조치결과

○ 총 8건중 즉시조치 7건, 조치중 1건

※ 주요 개선 사례

지적사항(사진/내용)		조치결과(사진/내용)
○ 본관청사입구 : 소화전 앞 장애물로 인한 화재 시 사용 장애		○ 소화전앞 자재적치 금지 표지판 설치완료
○ 본관 지하기계실 : 피난 유도등이 훼손 되어 정상적인 작동을 하지 않아 화재 등 위급 시 대피 장애 우려		○ 피난유도등 교체완료 – 정상작동
○ 아스콘 재활용장 난간 난간 중간살이 설치 및 추락주의 표지판 설치필요		○ 난간 중간살 설치 및 추락주의표지판설치완료
○태양광시설 출입구 : 태양광은 에너지 중요시설로 점검담당자만 출입하도록 관리필요		○출입통제줄 설치 및 관계자외 출입금지 표지판 부착완료

붙임 2		중대산업재해 예방 의무이행 점검표 (‘22년 1분기 )

《성동도로사업소 》

구 분	의무사항	이행현황
1. 안전보건 관리체계 구축 및 이행	□ 안전보건에 관한 목표 및 경영방침 설정	○ 안전보건에 관한 목표 및 경영방침 설정 - 목표 및 경영방침 설정 및 사업소 게시판 게시
	□ 유해위험요인 확인 개선 절차 마련, 점검 및 필요 조치	○ 1분기 유해위험요인 확인 개선 절차 마련 및 평가 및 개선 실시 - 안전관리자(위탁업체)와 함께 평가 및 개선실시완료
	□ 안전보건 관련 예산 편성 및 집행	○ 안전보건관련 예산편성 : 27,000,000원 - 집행액 : 9,232,000원
	□ 안전보건관리책임자 등의 업무 수행	○ 안전보건관리책임자 등의 업무 수행 - 안전보건관리책임자 : 사업장 총괄 감독수행 - 안전관리자·보건관리자(위탁) : 매월 업무수행 - 보건관리자 : 매월1회 근로자 보건관리 수행 - 관리감독자 : 해당과 직원의 지휘.감독 수행
	□ 안전보건 전문인력 배치	○ 안전관리자 위탁 : 한국기술 안전(주) ○ 보건관리자 위탁 : 소중한산업보건연구소(주)
	□ 종사자 의견 청취 절차 마련 및 이행	○ 종사자 의견 청취 절차 마련 및 이행 - 산업안전보건위원회 개최(2022.3.22.(화) 15시 - 안전보건협의체 운영(기전과 경정비용역)
	□ 중대산업재해 발생시 매뉴얼 마련 및 조치	○ 중대산업재해 발생시 매뉴얼 마련 및 조치 - 도로포장분야(도로 공동 및 함몰) 매뉴얼 및 비상조치계획 - 도로시설물분야 긴급복구 매뉴얼 및 비상조치계획 - 도로터널 사고 현장조치 행동매뉴얼 및 비상조치계획
	□ 도급, 용역, 위탁 시 평가기준, 절차 마련 및 점검	○ 도급, 용역, 위탁 시 평가기준, 절차 마련 및 점검 - 도급, 용역, 위탁 시 평가기준 마련중 - 안전관리능력 및 안전보건비용 집행점검 등 철저예정
2. 재발방지 조치	□ 재해 발생 시 재발방지대책 수립 및 이행	○ 산업재해 발생 : 없음
3. 행정명령 이행	□ 행정기관 개선ㆍ시정명령 시 이행	○ 행정기관 개선ㆍ시정명령 : 없음
4. 안전‧보건 관계 법령상 의무 이행	□ 안전ㆍ보건 관계 법령에 따른 의무 이행	○ 안전보건관리책임자 지정 : 성동도로사업소장 - 관리감독자 지정 : 7명(과장 4, 공무직담당 3) - 안전관리자·보건관리자 위탁 선임 ‣ 한국기술안전(주), 소중한산업보건연구소(주) - 산업안전보건위원회 구성·운영 : 총14명 - 산업재해예방계획 수립 : ’22.1.18. - 안전보건교육실시 : 실시중
	□ 법적 안전보건 의무교육 이수	○ 안전보건관리책임자: 총6시간 완료 - 관리감독자 3시간, 사무직근로자 3시간 완료 - 비사무직 근로자 6시간 완료
5. 문서보관	□ 조치 등의 이행사항에 관한 보관(5년간)	○ 중대재해관련 기록물 관리방법 - 문서보관(관리단속과)