【붙임 2】

시설·장비 분야별 점검표 (OOO구)

□ 공공용지정 주민대피시설 ※ 새올행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항	점검 결과
․시설 지정실태
- 각 시설별 관리책임자 지정 * 소유자, 관리자 또는 점유자 등	대피시설 총 개소 ( 개소) 지정 ( 개소), 미지정 ( 개소)
- 방송청취 가능여부	대피시설 총 개소 ( 개소) 가능 ( 개소), 불가능 ( 개소)
- 2개이상 출입구 보유	대피시설 총 개소 ( 개소) 2개이상 ( 개소), 2개미만 ( 개소)
․시설 관리실태
- 시설별 관리카드 작성여부(관리 지침 서식 참조)	대피시설 총 개소 ( 개소) 작성 ( 개소), 미작성 ( 개소)
- 시설내부 관리실태	적정 ( 개소), 미적정 ( 개소) *미적정사유 : 고정시설설치( ), 물건적치( ), 정리불량( ), 기타( )
- 24시간 개방여부	대피시설 총 개소 ( 개소) 개방 ( 개소), 미개방 ( 개소)
- 주·부출입구 앞 적치물 경로 방해여부	대피시설 총 개소 ( 개소) 양호 ( 개소), 미흡 ( 개소)
- 시설 정기점검 여부 * 분기1회 실시	실시 ( 개소), 미실시 ( 개소)
- 공공용시설 소유자‧관리자 지속 계도 실시 여부	실시 ( 개소), 미실시 ( 개소)
- 시설현황 새올행정시스템 입력여부	입력 ( 개소), 미입력 ( 개소), 오입력( 개소)
․시설활용 및 홍보
- 주민대피시설 안내 및 유도표지판 부착	대피시설 총 개소 ( 개소) 부착 ( 개소), 미부착 ( 개소), 잘못된 위치 부착 ( 개소)
- 안내 및 유도표지판 부착 여부	적절 ( 개소), 부적절 ( 개소) * 부적절사유 : 후미진 장소 부착( ), 파손( ), 탈색 등 식별곤란( )
- 시설위치 및 사용요령 등 홍보 * 홈페이지, 시설내 안내문 비치 등	홍보 ( 개소), 미홍보 ( 개소)

□ 비상급수시설  ※ 새올행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항	점검 결과
․확충 및 지정실태
- 물 관리부서 비상급수계획과 연계수립	수립, 미수립
- 각 시설별 관리책임자 지정	지정 ( 개소), 미지정 ( 개소)
․시설 관리실태
- 비상발전기 가동상태 * 발전기 미보유 및 작동불능 시 대책방안 수립 여부	가동 ( 대수), 미가동 ( 대수) * 미가동 사유 : 배터리 방전( ), 연료부족( ), 시동모터불량( ), 기타( ) * 대책방안 : 수립( ), 미수립( ), 수립중( )
- 배터리 가동상태 * 1~2회 가동시 양호, 3회이상 불량	양호 ( 개소), 불량 ( 개소)
- 비상발전기 연료 확보실태 * 연료통내 1/2이상 연료충전 등	양호 ( 개소), 불량 ( 개소)
- 비상급수시설 정기점검(관리일지확인) * 수질검사(분기1회), * 시설검사(개방‧부분개방 월1회, 미개방 분기 1회)	실시 ( 개소), 미실시 ( 개소)
- 시설 주변 청소 및 정비여부	실시 ( 개소), 미실시 ( 개소)
- 시설현황 새올행정시스템 입력여부	입력 ( 개소), 미입력 ( 개소)
․시설활용 및 홍보
- 비상급수시설 안내판 부착	부착 ( 개소), 미부착 ( 개소), 잘못된 위치 부착 ( 개소)
- 안내판 상태	부착 ( 개소), 미부착 ( 개소), 잘못된 위치 부착 ( 개소)
- 수질검사 결과 게시	게시 ( 개소), 미게시 ( 개소)
- 시설위치 및 이용 홍보	홍보 ( 개소), 미홍보 ( 개소)
- 평시 개방 활용 여부	활용 ( 개소), 미활용 ( 개소)

□ 민방위장비  ※ 새올행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항	점검 결과
․민방위 장비
- 기준에 맞게 적정장비 확보 여부	양호 ( 개소), 미흡 ( 개소) * 확보율 %
- 장비 보관 장소의 적정 여부 * 일반 장비와 구분 보관	양호 ( 개소), 미흡 ( 개소)
- 현황판 작성여부	작성 ( 개소), 미작성 ( 개소)
- 사용불가 장비 확보 여부 * 유효기간 경과, 수리필요 등	양호 ( 개소), 미흡 ( 개소)
- 재난부서 공동 활용 현황관리 여부	양호 ( 개소), 미흡 ( 개소)
- 새올행정시스템에 현황입력 여부	관리, 미관리

□ 화생방 장비  ※ 새올행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항

점검 결과

․방독면

․보급목표 대비 확보수량 확인

* 지역대 : 대원수의 80%, 직장대 : 대원수 100%

양호 (   개소), 미흡 (   개소)

* 확보율 : 지역대    %, 직장대   %

․방독면 보관관리 상태

* 전용창고 확보 및 읍면동 주민센터 등 통합 보관

* 박스 4단 이상 적재 금지, 밀봉포장 유지 등

* 현황판(종류, 수량, 생산년도, 배부계획 등) 기록 관리

양호 (   개소), 미흡 (   개소)

※미흡 대상지 기재

․‘15년 성능검사 결과 부적합품 폐기 여부

일반방독면	K-1방독면
2005년 생산품까지	2005년 생산품까지

완료 (   개소), 미완료 (   개소)

* 미완료 사유 : 계획미수립（  ）시행중（ ）

․분대장비

․확보기준 대비 보유수량 확인

* 해독제, 제독키트는 추후 확보기준 조정에 따른 추가 구매금지상태

적정 (   개소), 부적정 (   개소)

※부족장비 내용 기재

․분대장비 보관관리 상태

* 습기 및 직사광선이 없는 통풍이 잘되는 곳에 보관

적정 (   개소), 부적정 (   개소)

․유효기간 경과시 폐기

* 용액이 누출되는 등 사용 불가한 경우 생산년도 관계없이 폐기

적정 (   개소), 부적정 (   개소)