우기대비 도로사면 점검결과 및 조치계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2014.5.1 ~ 5.30

❍ 점검인원 : 5 개반, 10 명

-  공무원 10명

❍ 대상시설 : 도로옹벽 14개소

□ 안전점검 결과

❍ 총괄표                                                  (단위 : 개소)

구 분 관리부서	점검대상 (①+②+③)	안전 (①)	경미한사항 정비 완료(②)	불안전한 사면(비탈면)
				소계 (③, ③=④+⑤)	조치중 (④)	조치예정 (⑤)
서부도로사업소 도로보수과	14	11	3	-	-	-

❍ 점검결과

- 경미한 사항 조치 (보수기간 :2014.5.7.~23)

▶ 월드컵북로 성산고가 전 도로옹벽-콘크리트 단면복구 및 균열보수

▶ 백범로 용문동 5-222번지 도로옹벽-콘크리트 단면복구

▶ 대흥로 숭문중학교 앞 도로옹벽 – 콘크리트 균열보수 및 표면보수,                                          수밀코킹

□ 조치계획

❍ 전반적으로 상태 양호하나 정기적 수시점검

도로사면(비탈면)점검결과 사진현황

월드컵북로 성산고가 전 도로옹벽 전경사진(정비전)

월드컵북로 성산고가 전 도로옹벽 전경사진(정비후)

백범로 용문동 5-222번지 앞 도로옹벽 전경사진(정비전)

백범로 용문동 5-222번지 앞 도로옹벽 전경사진(정비후)

대흥로 숭문중학교 앞 도로옹벽 전경사진(정비전)

대흥로 숭문중학교 앞 도로옹벽 전경사진(정비후)

대흥로 숭문중학교 앞 도로옹벽 전경사진(정비전)

대흥로 숭문중학교 앞 도로옹벽 전경사진(정비후)